温州市中医院治安岗亭要求

      - 尺寸要求：

尺寸：4.5*5米，高度2.8米一套；

      - 平面图分隔形状：

      - 材料说明：

1.龙骨：镀锌多管：2*100*100，1.5*50*100，2*40*80，2*60*60，1.5*40*40表面汽车漆处理；

2.窗户：铝合金推窗白色；

3.外墙面：镀锌钢板，汽车漆处理；

4.内墙面：16mm双层白板；

5.门：内外门均采用镀锌钢管焊接，喷漆；

6.玻璃：5mm的白钢化玻璃；

7.地面：16mm红木模板上加装1.5mm铝合金花纹板；

8.吸顶：防水卷材3mm

9.顶部：防水卷材3mm

10.带电气布线，LED日光灯，插座，空调插座，开关，正面平面警灯一组4个。

11.颜色：蓝白两色；

四、其它要求：报价含税，包含运费，安装费。

五、保修要求：两年。

六、招标价格：低于45000元。

七、投标要求：

1.不能存在弄虚作假报价行为；

2.最终选择最低价响应的供应商，如出现两个或两个以上投标报价相同且最低的响应供应商，则由采购方自行选择成交供应商。

3.合同签完后，20天内必须交付使用。