温州市中医院手术室视频闭路电视系统

一：预算9.9万元

二：招标内容

1、录播一体机2台

·国产

·硬件设备为嵌入式架构低功耗系统稳定，1U高，具备LED液晶面板，可以显示控制状态，并具备控制按钮，可通过按钮操作查看及设置相关参数，设备录制、视频点播和下载等功能产品功能：

·支持2路高/标清视频、1路VGA及1路音频信号的任意组合录制、直播

·支持录制文件格式为单流MP4；VGA最高支持1920*1200

·音频编码方式：双声道AAC编码

·支持USB接口文件下载和直录

·支持PC客户端管理可控制画面布局；

2、拾音器 2台

·拾音范围：5-100平方米

·灵敏度级：-34dB

·频率响应：100Hz～16KHz

·指向特性：全指向性

·动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)

·输出阻抗：最大600欧姆非平衡

·麦克风：震膜电容咪头

·信号处理电路：降噪处理电路、自动增益控制电路

·保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护

·环境噪声消除：自动抑制房间内环境噪声，提高声音可懂度；降噪能力：0~40dB可选

·自动增益功能：自动增益控制（automatic gain control）功能；AGC范围：-24dB~-5.5dB,防破音保护功能

·级联功能：可额外级联一款拾音器（line in输入），将两款拾音器混音输出，在不影响保真度等功能下又可以扩大拾音范围；可接课件/无线麦克风，开启抗混响功能后，录音清晰自然

三：设备质保期2年