## Sheet1
移动查房推车 参数 10台 预算6.5万
移动查房车配置 | 整车重量 | ≤25公斤
| 笔记本尺寸 | 适合12英寸至17英寸笔记本
| 承重能力 | 高度可调装置的重负荷≥ 6.4 千克包含笔记本电脑工作台面、电缆储存盒；
| 升降范围 | 工作台面离地高度可在79厘米-130厘米之间调整，方便坐姿和站姿使用
| 防盗装置 | 集成式笔记本防盗系统，可以有效的预防意外撞击及其它意外情况
| 升降技术 | 升降方式为手动恒力升降，非液压杆、气压杆及电动升降，弹性阻尼用户随时自由调节,无冲击感，适合不同重量的笔记本配置，保证对于不同负荷升降用力守恒，推车升降范围≥50cm；（投标人须在投标文件中提供以上要求的产品彩页资料及在网站上产品关于此功能介绍的截图）
| 条码枪固定放置设施 | 扫描仪固定支架
| 鼠标托 | 鼠标固定支架
| 把手 | 前置移动推车把手
| 滚轮 | 四只双滚轮(两只带锁)
| 架构设计 | 灵活的开放式架构设计，适合目前的计算机设备及日后的设备升级，并有各种附件作为支持；
| 产品质量 | 须提供原厂ISO9001质量体系认证证书；（投标人须在投标文件中提供以上认证原件扫描件,原件备查）
| 公共资源环境 | 产品企业须提供企业环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书OHSAS18001; （投标人须在投标文件中提供以上认证原件扫描件,原件备查）
| ROHS环保要求文件 | 针对人体接触材料，生产商需具有以ASTM E2180标准独立第三方抗菌测试报告和符合ROHS环保要求文件
| 工作台面尺寸 | 40cm≤长度≤45cm, 45cm≤宽度≤50cm；
售后服务
| 技术培训 | 提供售前专职人员技术支持、简易故障排查培训、免费样机测试
| 保修期 | 原厂提供整机五年免费保修服务
| 服务 | 支持24*7小时400售后服务热线
商务条款、制造商资质
| 制造商认证 | ISO9001质量体系认证证书；企业环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书OHSAS18001; ASTM E2180标准独立第三方抗菌测试报告和符合ROHS环保要求文件；