# 用血管理软件升级

# 预算 6万元   与血站统一 建议单一来源

- 建设目标及内容

3.1、建设目标

- 1）建立完善的硬件及网络支持平台

通过该项目的建设，建立专用的血液系统服务器，从硬件支撑上打好基础。调整调优目前医院血液网络环境，提升网络带宽，为各医院紧急订血以及本医院日常工作使用，提供最大的基础平台支持。

- 2）升级换代为全新的TMIS9.5临床输血管理系统

TMIS 9.5是一款集输血业务、血液质量管理与监控为一体的综合型管理软件。系统将血站血液信息、医院临床输血信息、患者用血信息有机的联系在一起，确保采、供、输血信息的完整性和一致性，是促进和保证安全输血的基础，是提高血液质量管理的前提；系统通过合理用血评价体系，提供准确的数据依据，辅助管理者制定决策；

- 3）建立安全、高效的院内HIS/LIS对接体系

建立安全、高效的医院输血管理与院内HIS/LIS对接体系，通过对接体系的建立，充分实现医院输血管理与医院HIS/LIS等系统的互通共融，数据的充分共享，进一步简化一线工作人员手工工作内容，将相应患者、检验等相关信息进行信息化手段管理，避免因人工而产生的错误和误差，同时提高工作效率。规范全面的接口设计，涵盖电子病历评定标准。

- 4）建立可靠的数据安全机制

产品从系统运行、网络安全、数据保密提供多种解决方案供用户选择。

运行安全：数据自动备份系统；

网络完全：提供软、硬件支持的专业的虚拟专用网实施方案，数据传输加密，确保医院和血站的网络安全；

数据安全：数据的产生与修改全部生成相关记录并在系统中加以保存；信息共享原则遵循普通用户定性原则、高级用户定量原则，将信息安全与权限控制完美结合；丰富的数据接口保证与多系统信息的完整性和一致性。

3.2、建设内容

- 1）硬件及网络环境建设

建立完善的硬件支撑平台，启用独立服务器，完善及调整目前网络环境，确保项目建设及使用效果。

- 硬件建设：建立及使用独立服务器（因需要内外网联通，因此考虑到系统安全，将采用VPN模式，需独立硬件服务器）。

- 为了保证项目建设效果，建议：升级目前网络带宽，提升网络速度。

硬件支持平台需内、外网都通。

- 2）输血管理系统（TMIS9.5）建设

为了更好地保证项目建设效果，需要建立一套专门的、行之有效的管理系统。目前医院现用管理系统为我公司2004年安装、实施产品，历经10年使用，不断修改、不断完善。随着法律法规的要求及医院实际需求的不断发展，目前该产品部分功能已经较为不能满足医院实际需求，因此建立一套全新的输血管理系统势在必行。

TMIS9.5系统为我公司与2014年最新研发的输血管理系统，系统再原有系统的基础上进行了大量的技术革新和升级，全面满足了目前国家各项法律法规的要求，同时全面考虑兼容医院需求，本着以用户为中心、以使用者为中心的原则，不断优化、不断调整，目前得到了广大用户的一直认可和好评。

3.3、建设步骤

采取总体规划，分布部署策略，保证系统建设安全、平稳、有效。

主要建设内容为：

- 血库管理

- 自体输血管理

- 异体输血管理

- 合理用血管理

- 系统与院内系统对接（HIS/LIS）院内系统对接

通过项目建设完成输血信息化建设的主要内容，完成覆盖临床用血科室、输血科的全面输血管理及质量管理。

- 项目预算

为了切实保证该项目的建设效果,大致建设内容如下：

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 功能系统 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件及网络环境 | 硬件服务器 | 独立服务器 |  |  | 可利用目前医院现有 |
| 2 |  | 网络环境 | 硬件平台需支持内外网 |  |  | 需与血站VPN专网互通 |
| 1 | 启奥医院 合理用血管理系统 | 项目建设 | 输血管理平台 |  | 1套 | 医院输血业务管理 |
| 2 |  |  | 合理用血管理 |  |  | 合理用血管理 |
| 3 |  |  | 自体输血管理 |  |  | 自体输血管理 |
| 4 |  |  | 异体输血管理 |  |  | 异体输血管理 |
| 5 |  |  | TMIS与临床机构的对接 |  |  | 与院内机构联网（HIS/LIS）接口范围详见附件 |
| 保修期：自建成，验收合格后，保修一年以上 |  |  |  |  |  |  |