腹透管理软件招标参数

预算 6万元 一套

一、背景

随着腹膜透析技术日趋成熟，采用腹膜透析的病人日渐增多。而腹透的信息化还相对较弱。由于缺少专业的腹透管理软件，很多腹透病人是腹透门诊过程中，不能及时查到检验检查项目的异常数据，需要手工录入检验单数据，工作量大，错误率高。我院现有腹透病人 100 多人，目前采用手工管理模式。由于人数较多，没有辅助的管理工具，所以管理难度极大，效率低下。通过实施腹透信息管理系统，建立数字化的血液净化中心，从而提升医疗质量、提高工作效率、整体提高血液净化中心的管理水平、更好的服务于临床病人，显得尤为迫切和重要。

二、建设目标

腹透管理信息系统严格按照《实用腹膜透析操作教程（2013 版）》，结合慢性肾脏病（CKD）病人的管理思想，对我院腹透患者档案、随访、营养、指标、评估、社会回归等进行全面管理，实现与我院其它系统（HIS、LIS等）等的对接，紧紧围绕着腹透业务的特点和难点，提出了全面的解决方案。有利于提高我院腹透中心的管理水平，降低腹透患者的掉队率，提高腹透患者的存活率。

三、设计原则

1、标准化原则

系统按照国家卫生部 2002 年发布的《医院信息管理系统规范》的要求以及国家信息管理的标准开发。遵循ICD10、DICOM、HL7 等国际标准并制定相应的技术接口，支持以集成平台进行应用集成的技术标准，实现较高的标准化要求，以达到统一管理，统一标准，互联互通的要求。

2、实用性原则

系统符合现行腹透中心管理模式和运作程序，能满足腹透中心较长时期内对信息化的需求。支持医院及科室领导对腹透中心医疗动态与医疗质量的监督与控制;能帮助提高腹透中心医疗服务质量，工作效率，管理水平，并带来一定的经济效益和社会效益。

3、安全性原则

系统具有高可靠性和多种应急解决方案，易于维护。设置有多种内部网络设置层级授权机制，设定系统内部终端和访问者的权限。可实现长期连续安全运行，如血透机数据采集系统、自助服务程序均已实现7×24h 连续运行。

4、先进性原则

参考国际前沿应用，具有国内领先的水平，并在可持续发展性上要具有较大的发展空间。应用软件前台开发工具为Visual c++、C#、Java、Object C、Powerbulider等面向对象的可视化编程语言，用户界面易学、易用、易维护，整个系统的工作站客户端有良好的、规范的、统一的人机界面，支持多窗口、无级缩放、最大最小化按钮、菜单操作等，图形界面全部汉化。

- 合法性原则

软件功能与国家有关部委制定的法律、法规全部一致。满足医院和各级卫生行政部门对血液净化中心的管理要求，满足浙江省血液净化质控中心上报的要求。

四、功能需求

腹透管理信息系统由病人管理、临床管理、随访管理、综合评估、统计查询、检验接口、检查接口、HIS门诊接口、质控上报接口等几个子系统组成。

| 序号 | 功能模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人管理 | 病人信息，建立导管信息，制定透析方案，进行病人转归操作等 |
| 2 | 档案管理 | 符合省质控要求的腹透患者档案资料的电子化管理。方便检索与查找，实现按需打印。 |
| 3 | 临床管理 | 制定诊断记录，腹膜炎记录，EPO药品记录，检验检查记录等 |
| 4 | 随访管理 | 制定随访计划，生成随访记录，随访提醒，按期进行随访； |
| 5 | 综合评估 | 质量评估，特殊检验评估，腹膜功能评估，营养评估等各类评估管理； |
| 6 | 系统接口 | HIS系统、LIS系统、RIS系统接口；完成业务相关数据的对接；（需对方系统厂商配合）； |
| 7 | 质控上报系统 | 完成与浙江省质控数据的上报接口，能自动生成上报所需的数据并直接上报到浙江省质控平台； |
| 8 | 系统维护 | 提供用户与权限设置、员工维护、检查检验维护、字典维护、疾病维护等； |
| 9 | 系统工具 | 提供数据备份、版本管理等系统管理的工具。 |
| 10 | 手机惜尔APP（血透） | 医护患者透析助手，帮助病人时时掌握透析状态；查看排班、化验、检查、费用清单；以及医患互动交流等； |

1、首页

首页功能以日历视图的形式，直观地展现了本月的随访任务。该界面高度集成了腹透相关的业务操作，用户可以方便地在该界面上完成对腹透病人的随访、评估等功能。

2、病人档案管理

病人档案管理主要包括新的腹透病人的建档、转归，患者的诊断，并发症等基本信息的登记

在病人信息登记中，可以通过 HIS 接口，实现病人信息与 HIS 信息的同步；也可以从血透中导入，以减少手工录入工作量。可实现基本信息增加、修改、删除的功能，支持病人照片信息上传和下载。在病人的档案管理中，以电子档案的形式，存储每个腹透病人的历次随访信息、用药信息、评估信息等，可以查看与打印。

3、随访管理

制定随访计划，生成随访记录，随访提醒，按期进行随访

随访过程标准化，流程化。护士根据随访流程一步一步操作，保证随访过程的完整性。

随访项目可按需要自行配置。

随访过程中，部分数据可以根据规则智能生成，免于手工重复录入。

随访结束后，根据设定规则自动生成下一次随访日期，自动生成下一次的随访计划。

4、综合评估

规范合理的评估及管理模式对延缓慢性肾脏病进展、改善患者生存质量具有重要意义。系统提供了丰富的评估功能，如：腹膜功能评估、透析充分性评估、外出口评估、营养评估等。通过强大灵活的随访、评估管理功能，能够对病人病情进行长期监测，从而对血透病人的临床研究提供有价值的基础数据。

5、质控上报

完成与浙江省质控数据的上报接口，能自动生成上报所需的数据并直接上报到浙江省质控平台。

6、统计查询

统计查询提供了丰富的统计报表和查询功能，如：透析病人统计、病人性别统计、透析龄统计、透析人次统计、新增患者统计、病人转归统计、透析疾病统计、年龄分区统计、评估数据统计、透析相关数据查询等大量多角度、多维度的各类报表。

7、系统接口

系统接口主要是指与 HIS 系统、LIS 系统、RIS 系统、电子病历等的接口；与HIS的接口主要是指从 HIS 系统中获取病人信息、用药信息等。与 LIS、RIS 的接口主要用于获取腹透病人的检验报告单，检查报告单。与电子病历的接口主是用于从电子病历中获取病历数据。

8、系统维护

系统维护主要是有关系统字典的设置维护以及系统用户、权限等的配置管理、病历模板维护、诊疗套餐维护等等并提供系统初始化、选项设置、版本上传、数据库备份等系统运行应具备的管理工具和功能。

3  先进性

（1）透析系统能提供了移动平板、手机、微信等整体解决方案，符合信息技术发展的趋势。

（2）系统各项功能符合血透中心业务发展需要，具有前瞻性。

（3）以病人为中心，全部流程可采用 IC 卡、条码、腕带多种介质科学管理肾脏病病人，可适用于慢性病、结肠透析、血液透析、腹膜透析等各环节、各方面的管理

4  智能化

（1）自动计算：系统自动计算各种透析指标（体重增减、目标超滤量等），减少差错发生。

（2）智能排班：智能化的病人排班管理，使得排班管理变得轻松简单。

（3）智能透析：从接诊、上机到录入治疗数据、下机的透析全过程的智能提醒。

5  规范化

（1）严格按照卫生部《血液净化标准操作规程（2010）》要求开发。

（2）严格按照卫生部《三级医院综合评审标准》中对透析中心的要求开发。

（3）参照《JCI 医院评审标准》中有关坠床跌倒、疼痛评估、心理干预等要求开发。

6  可维护

（1）系统提供多个参数设置，能顺应医院特定需求进行快速调整。

（2）用户可进行灵活的权限自定义操作。

（3）系统提供各类模板与格式的定制，可以满足以医院我写的要求来显示打印各类文书、单据等内容。

7  可扩展

（1）透析系统技术平台应充分考虑了不同应用、不同硬件的接入问题，以方便各类应用的接入。

（2）系统应预留了丰富的外部接口，可以方便与HIS、LIS、质控中心进行对接。

（3）系统应预留了互联网的外部接口，可以与微信、WEB 应用进行对接。

五、售后服务

提供的应用系统具备长期、快速升级能力，能满足血液净化中心未来的管理升级和业务发展的需要。提供本地化支持和永久技术支持，包括以下内容：

1 服务时间

1）技术支持服务时间

提供产品终身升级、维护、技术指导和质量保修、系统维护。

2）质保期时间

系统验收后提供 1 年技术支持及开发服务。在质保期内，提供无偿的系统维护。承诺提供至少 1 年 7×24 小时的免费服务(系统上线并正常运行日开始计算)，包括对用户在此期间提出的功能需求进行免费调整和开发。

3）故障响应时间

接到客户报修通知 1 小时内做出明确响应和安排，8 小时内做出故障诊断报告。若电话方式或远程方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，具有解决故障能力的工程师在 4 小时内到达现场。

2  服务范围

服务范围主要包括改正性维护、适应性开发服务、软件升级服务、优化服务、咨询服务和电话或现场技术服务。

改正性维护：在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷。

适应性开发服务：当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。

软件升级服务：在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统版本更新升级服务。

优化服务：在正常条件下，提供对系统性能改进的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。因政策调整、业务管理模式改变等而进行业务应用系统的升级和维护服务也属于服务范围。

3  服务流程

服务的一般流程

1) 客户通过邮件、电话、QQ、微信等提出服务请求；

2) 客服人员了解客户服务请求内容，填写系统问题单；

3) 客服人员初步分析判断故障原因；

4) 如果客服人员通过电话服务方式解决了客户问题，就直接在系统问题单上记录问题处理结果，存入系统档案库，存档备案；

5) 如果客服人员不能通过电话服务方式解决客户问题，就立即通知相应的现场服务工程师故障情况；

6) 现场服务工程师迅速赶赴现场解决问题；

7) 填写系统维修单，记录故障处理过程和处理结果，请求客户签字确认；

8) 系统维修单存入系统档案库，存档备案；

9) 为了保证系统问题能够得到及时解决，客服人员对于现场服务工程师的问题处理全过程进行跟踪管理。

4  服务内容

1）对采购的软件，提供技术咨询、系统完善等服务工作。

2）提供因软件本身问题（如软件缺陷）引发故障的维护服务。

3）提供因医务人员操作错误引起的系统故障、数据错误的数据修复和维护。

4）提供同版本软件升级的服务。

5）提供对医院管理员日常运行过程中维护处理技能的培训工作。

6）提供不影响软件框架的个性化修改、新增统计报表、软件功能增加等服务。

7）无故障期定期巡检：在无故障报修的间隔期内，每月安排一次巡检，检查数据备份、数据安全、运行速度等系统各方面情况。

8）协助医院进行因硬件故障、网络故障、病毒感染等引起的系统故障、数据错误的修复工作。

5  服务方式

主要有以下三种服务方式：

1）电话咨询及邮件服务

免费提供每周 7 天/每天 24 小时不间断的电话支持服务和电子邮件技术服务，解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

2）远程支持

对于电话咨询无法解决的问题，维护工程师经用户授权可通过远程登录到用户系统进行免费的故障诊断和故障排除。

3）现场支持

提供及时有效的现场支持服务。接到通知后，立即响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件、数据库等原因引起的），工程师及其它相关技术人员及时赶到现场，查找原因，提出解决方案，直至系统完全恢复正常为止。

六、项目实施要求

开发施工完成时间：系统需在合同签订后1个月内完成调研、开发、测试、部署等全部工作，之后进行试用、验收后交付用户单位正常使用，且提供培训。如不能按时全部完成的，每延迟一天将按合同总价的千分之一/天扣除违约金，延迟超过十五个日历日，采购方可视为合同自动解除。

中标供应商必须在投标文件中提供完整、详细、合理、真实的施工计划、人员安排和施工进度表。