- 手术麻醉系统维护服务内容

预算：4.5万

一、服务内容：

- 医院在用苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司手术麻醉系统所有模块及功能的运维服务一年

- 部分视图服务

二、服务要求：

保障软件的正常运行，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保软件的正常使用。

服务承接商有关数据资料均视为商业秘密，不得向任何第三方泄露。

在维护期限内提供软件应用的支持和培训服务，包括软件400远程电话支持、用户培训、故障维护等，具体说明如下：

（1）400远程电话支持：具备全国客服热线电话7×24小时远程支持或软件技术问题解决与分发。

（2）故障维护：配合解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

（3）软件正确性维护：软件运行过程中新发现的软件错误，负责维护并及时改进，同时提供软件维护说明。

（4）用户培训：负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为医院的医生、护士、技术工程师、业务科室的关键用户。提供新功能使用说明。

（5）定时巡检：至少每季度进行一次定期现场巡检，对甲方应用软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。

（6）需求的更新：由于国家卫生主管部门政策变化导致本合同范围内的软件系统功能中的表单内容或格式需变更，共同协商确认后，服务商要及时完善到系统中。医院在实际工作中产生的需要系统更新的版本内的相关功能，经双方友好协商后，共同签署附加实施合同，依据技术服务工作量免费或收取部分费用；超出功能范围的内容，经双方友好协商后，按工作量核算相应费用。

（7）系统建设建议：系统在运行过程中，不定期地提供科室软件建设建议方案。

（8）客户回应承诺：

在维护期内，如软件系统故障，接到通知后30分钟内予以响应，共同协商解决方案。

若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达指定现场。

工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求6小时内排除故障。

如因需求修改要求工程师现场维护的，应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经医院批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。

（9）文档管理：提供和完善相关服务工作文档（软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明）。