采购内容及要求

- 项目背景

温州市中医院经过多年的建设，已经建成一套完整的RIS/PACS系统、医技检查分时预约系统及云影像系统。目前系统已经覆盖医院的各个部门，病人就诊和医院日常管理都离不开信息系统的支持。因此必须实施有效的维护管理方式和手段来保证信息系统的稳定运行，以支持保证医院各业务的正常开展。出于上述因素考虑，同时也为降低维护成本、完善服务管理体系等方面考虑，需由专业服务商统一提供日常维护工作，及时有效的解决RIS/PACS、检查预约系统各类故障和问题。

- 项目内容

本项目要求对温州市中医院RIS/ PACS、检查预约系统维护保养服务，协助做好信息安全检查、安全日常巡检工作，以及配合做好网络设置、安全管理和日常维护等工作。

服务地址：温州市中医院。

- 维保服务清单

| 序号 | 项 目 | 规格描述 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）全院PACS系统 |  |  |  |
| 一、服务器平台软件 |  |  |  |
| 1 | PACS服务器软件 | 服务器管理软件 | 1 |
|  |  | 数据库服务器 | 1 |
|  |  | 数据采集服务器 | 1 |
|  |  | 数据归档服务器 | 1 |
|  |  | 数据删除及恢复管理器 | 1 |
|  |  | 工作列表管理软件 | 1 |
|  |  | 应用及负载服务器 | 1 |
|  |  | 采集管理软件 | 1 |
|  |  | RIS/PACS整合软件 | 1 |
|  |  | 图像备份管理软件 | 1 |
| 2 | PACS 诊断工作站 | 用于放射科医生图像诊断浏览 | 现有科室 |
| 3 | PACS 临床工作站 | 用于临床医院图像浏览 | 现有科室 |
| 4 | RIS服务器软件 | RIS信息管理服务软件 | 1 |
| 二、放射科 |  |  |  |
| 6 | 登记取片工作站软件 | 病人登记录入与取片管理软件 | 现有科室 |
| 7 | 技师检查工作站软件 | 技师摄片管理和质量控制软件 | 现有科室 |
| 8 | 医生诊断报告工作站软件 | 放射诊断报告软件和影像处理软件 | 现有科室 |
| 9 | 科室管理软件 | 主任统计管理软件 | 现有科室 |
| 10 | 呼叫排队系统 | 主要针对放射的呼叫排队软件 | 现有科室 |
| 三、超声科 |  |  |  |
| 11 | 登记工作站软件 | 病人集中登记 | 现有科室 |
| 12 | 超声图文网络工作站软件 | 超声医生图文报告软件，图像采集接口 | 现有科室 |
| 13 | 科室管理软件 | 主任统计管理软件 | 现有科室 |
| 14 | 呼叫排队系统 | 主要针对超声的呼叫排队软件 | 现有科室 |
| 四、内镜科 |  |  |  |
| 15 | 登记工作站软件 | 病人集中登记 | 现有科室 |
| 16 | 图文网络工作站软件 | 医生图文报告软件，图像采集接口 | 现有科室 |
| 17 | 科室管理软件 | 主任统计管理软件 | 现有科室 |
| 18 | 呼叫排队系统 | 主要针对内镜的呼叫排队软件 | 现有科室 |
| 五、心电系统 |  |  |  |
| 19 | 心电服务器软件 | 心电信息主系统服务器软件 | 1 |
|  |  | 数据库存储管理器模块（提供心电图信息的存储及数据库管理服务） |  |
| 20 | 心电设备接入及图文工作站软件 | 心电测量；软件查询、统计；支持局部放大、电子标尺、同屏比较；心电图浏览、打印方式可以根据用户需求调整；心电图可以输出为BMP、PDF、DICOM、EMF、HL7aECG；报告可以通过WEB查询；支持双屏显示；导联纠错功能（肢体导联、胸导联都可以）；心向量功能 | 现有科室 |
| 21 | 全院临床调阅软件 | 供全院临床医院调阅 | 现有科室 |
| 22 | 呼叫排除系统 | 主要针对心电的呼叫排队软件 | 现有科室 |
| 六、院内影像检查临床分时段预约系统 |  |  |  |
| 23 | 检查分时预约服务平台软件 | 影像检查临床分时段预约服务平台软件 | 1 |
| 24 | 临床及住院医生预约模块 | 提供WEB预约界面供HIS医生站或护士站调阅 | 现有科室 |
| 25 | 放射科预约模块 | 支持放射科医生分时段预约 | 现有科室 |
| 26 | 超声科预约模块 | 支持超声科医生分时段预约 | 现有科室 |
| 27 | 内镜科预约模块 | 支持内镜科医生分时段预约 | 现有科室 |

- 采购服务内容及要求

| 支持产品 | 内容 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 现场支持 | 重大故障修复，PACS工程师在用户现场提供技术服务。7×24小时支持；即时响应，2小时到场。提供PACS工程师资料原件备查。 |  |
| 定期巡检 | 每季度一次主动的现场服务，监测诊断，对发生的小故障进行现场修复，对可能发生的问题进行积极预防，包括计算机病毒防护，记录巡检结果。 |  |
| 应急预案支持 | 如遇特大故障，PACS工程师可在医院临时服务器上安装软件应用，第二工作日恢复临时过渡性工作，系统恢复后归整数据。 |  |
| 电话支持 | 7×24小时响应用户的紧急求助，避免用户误操作。 |  |
| 网络支持 | 院方开通互联网，可提供远程网络服务。 |  |
| 邮件、传真支持 | 回应用户提出的故障问题，包括对问题补丁修复、解决办法等信息说明回复。 |  |
| 数据保护及灾难恢复 | 协助进行灾难恢复；数据安全性评估、灾难事件分析。 |  |
| 可用性审计 | 每季度一次由PACS工程师对所安装的RIS/PACS核心部件（服务器、存储设备等）进行全面的跟踪检查之后，提交一份报告。 |  |
| 性能调优 | 随着数据量的急剧累积，在服务器、数据库、存贮、网络及工作站各个环节，均有可能出现瓶颈，系统需要不断地优化，才能保障整体性能。 |  |

- 其他要求

5.1维保期限：服务期1年。

5.2付款方式：合同签订后甲方支付合同价款的50%为预付款；合同期满后，售后服务良好，无质量和服务问题，余款一次性结清。

5.3报价：投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）。

5.4预算：9万元