温州市中医院

内镜中心外送项目

一、项目概述

本次采购内容为温州市中医院幽门螺旋杆菌检测标本外送服务，包括但不限于提供运输服务，配套车辆设备，配备服务人员，外送标本检验等全部工作。投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 幽门螺旋杆菌检测外送服务） | 1+1+1年 | 8万/一年 |  |

服务期：合同签订之日起1+1+1年，本项目的采购期为一年，在服务期满后，乙方服务令甲方满意，达到合同规定的各项要求，经甲乙双方协商后续约，续约最多不能超过2年，甲方有续约的决定权。

三、技术规格及配置

1、委托外送检验项目清单如下：

| 序号 | 项目 | 目前收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 幽门螺旋杆菌培养及鉴定 | 60元/项 |
| 2 | 抗生素最小抑杀菌浓度测定 | 50元/项 |

2、服务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转运标本种类：胃黏膜组织标本 。 |  |
| 2 | 标本需每日上门收取，正常情况8日内向本院内镜中心出具检验报告，特殊情况适当延长报告时间，但最多不得超过14个工作日。 |  |
| 3 | 报告系统与医院LIS系统对接，中标人承担LIS联网费用 |  |
| 4 | 可完成幽门螺旋杆菌培养及鉴定、抗生素最小抑杀菌浓度测定。 |  |
| 5 | 幽门螺杆菌培养、鉴定方法：胃黏膜组织微需氧固体培养（三气培养），菌株鉴定为形态学、三酶生化反应及/或特异性基因鉴定。 |  |
| 6 | 药敏试验为琼脂平板稀释法 |  |
| 7 | 投标人负责胃黏膜组织标本的保存和运输 |  |
| 8 | 胃黏膜组织标本，需置于保存液内，低温保存，标本的运输全程采用干冰保存运送，运送过程禁止反复冻融。 |  |
| 9 | 结果的准确性：对结果有明显差异的，要求进行评价实验。中标方对检验结果负责，因检验结果问题引起的医疗纠纷，所有费用完全由中标方赔偿。 |  |
| 10 | 评价实验方案： 1、中标方提供评价实验的标本采集、运送、检验和委托鉴定、复核的所有费用； 2、由本院内镜中心负责选择100例内镜检查病例，内镜检查前均检查13C尿素呼气试验，每个内镜检查病例，镜下胃窦标准部位平行采集两份组织胃黏膜组织标本，分别交由两家检验机构进行检测； 3、内镜中心在内镜下采集组织标本时，同时进行平行样本的快速尿素酶试验； 4、所有报告培养阳性的病例，均保存该病例分离出来的幽门螺杆菌株，完成100例评估样本检测工作后，一周内将所有报告培养阳性的幽门螺杆菌菌株提供给本院内镜中心； 5、本院内镜中心委托国家权威单位，对该批幽门螺杆菌的鉴定和药敏试验结果进行复核； 6、本院消化科，根据药敏检测结果按照“共识”意见给患者进行根除治疗，4周后13C尿素呼气试验随访根除效果。 7、本次评估结果将进行公平、公正的对外公布。 |  |
| 11 | 临床评估指标： | / |
| 11.1 | 培养阳性率：13C尿素呼气试验阳性患者，培养阳性率大于80%。快速尿素酶试验阳性患者，平行采集黏膜组织标本HP培养阳性率大于90%。 |  |
| 11.2 | 幽门螺杆菌菌株鉴定：准确率要求100%。 |  |
| 11.3 | 药敏试验：与E-test检测结果比对，耐药或敏感结果总符合率大于95%，定量数值在2个倍比稀释度之内。 |  |
| 11.4 | 标本若存在幽门螺杆菌混合感染，耐药菌检出比例最低值为5%。 |  |
| 11.5 | 根据药敏结果的临床治疗效果评估：临床HP根除率大于90%。 |  |
| 12 | 为保证消化内科学科建设的学术研究可持续性，检验机构必须保存并提供培养阳性的幽门螺杆菌菌株。 |  |
| 13 | 考核要求：报告时间延迟半天扣检测服务费的50%，延迟一天检验单位收取的检测服务费全部扣除，如造成投诉纠纷需承担相应责任。五次以上延迟报告的，甲方有权利提前解除合同。 |  |
| 14 | 付款方式：发票开具后3个月内付款。合同签订后开展项目的业务量以检验科出具的报告数量为准，每个月结算一次。按中标的投标报价（折扣率）与收费标准及报告数量的乘积作为该月检测服务费用。 |  |
| 15 | 合同签订后合作期1年或检测服务金额到8万元，任一条件达到即视为合作期结束，合作期结束后根据医院需要，可延长1年合作期（每年采购金额上限为医院当年批复后的预算金额且不得高于第一年的合同金额，其他条件同第一年一样）,最多可延长2次。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。 |  |
| 16 | 投标报价（折扣率）=投标人收取的费用/温州市中心医院收费标准。中标人合同签订后不得对医院标本数量提出任何要求。该投标报价（折扣率）的价格包括但不限于检测服务费、耗损和其他外送标本检验等及其涉及的运费、油费、保险费、工资、水电费、设备折旧费、税费等全部费用。合同签订后如遇浙江省收费标准下调，则按中标折扣率下调采购单价，如果浙江省收费标准上调，则不上调单价。 |  |
| 17 | 合同期内：检测服务费单价如高于同期浙江省内其他单位的单价，则单价格调整到其他单位相同的价格。 |  |
| 18 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

## 评标方法及细则

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

## 1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评定项目 | C | B | A | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件中服务要求的符合性 | 0-28 |  |  | 0-28 | 与招标文件中服务要求对比，实质性条款除外，一项指标负偏离扣0.5-2分，一项功能负偏离扣2-3分。 |
| 检测能力范围 | 0-6 |  |  | 0-6 | 招标人提供《检验检测机构资质认定证书附表》（需加盖红章），以“幽门螺杆菌”和“抗菌药物敏感性试验”检验检测的检测能力范围为准，每提供一个得3分。 |
| 实验室仪器、试剂、方法学 | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 0-12 | 对投标人提供本项目所涉及的仪器设备清单、品牌及方法学等进行合理性、技术先进性评价，酌情打分。 |
| 幽门螺旋杆菌外送检测项目成功的业绩 | 0-10 |  |  | 0-10 | 以投标人提供的三级医院合作合同复印件（需加盖红章）量为准，每提供一个合同得1分，最多得10分。提供的合同复印件签订日期为2016年1月1日至今，且在合同还在有效期内。 |
| 质量管理体系 | 0-1 | 1-3 | 3-4 | 0-4 | 对投标人提供的质量管理体系文件进行评价，酌情打分。 |
| 检验结果查询方案 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 对投标人提供的检验数据双方系统对接，同步查询方案进行评价，酌情打分。 |
| 物流方案 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 对投标人提供的冷链物流（超低温运送）方案进行评价，酌情打分。 |
| 投标人提供的超出招标文件的优惠条件 | 0-2 |  |  | 0-3 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的实质性优惠条件（学术支持、临床科研合作等）进行评议，没有优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得0-3分。 |
| 投标文件制作质量 | 0 | 0-0.5 | 0.5-1 | 0-1 | 对投标文件的制作质量进行综合评价，酌情打分。 |

## 2、商务评分（30分）：

商务分为满分30分，满足招标文件要求且投标报价（折扣率）最低的为评标基准价（折扣率），其余投标人投标报价（折扣率）与该评标基准价（折扣率）对比，计算出商务评分值（保留小数2位）：

- 投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=【评标基准价（折扣率）/投标人的投标报价（折扣率）】×30% ×100

▲投标人的投标报价（折扣率）≤70%，否则按无效标处理。

## 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。