一、项目总体要求

1.供应商必须对所投所有服务进行报价，否则按无效投标处理；

2.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3.供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

4.本项目中标后成交供应商不得将本合同项目的全部维护工作整体转包给第三方承担。

二、采购内容及技术要求

（一）、保修内容：锐珂移动DR 型号DRX-Revolution

（二）、保修要求

▲1.	本次保修服务时间为1年。

2.	在保修服务期内免费提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品（列出所有不含在保修内的部件，并报单价）。

3.	具有中国境内的备件库。

4.	提供保修服务期内保修电话，在保修服务期内接报修电话后，在24小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场。

5.	在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供。

▲6.	在保修服务期内设备正常开机率大于95%。如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长5天。

7.	保修期内提供设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查，以及非紧急性质的补救性维修，定期对设备的数据进行备份。确保系统能按照制造商的产品白皮书或国家、国际标准要求运行。

8.	在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。

9.	在保修服务期内提供24小时技术电话支持。

10.	对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。

11.	提供报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式。

12.	所有服务工程师必须为培训合格，取得相关服务资格的人员（提供服务工程师资格证明）。维修前应将用户相关数据等备份，维修结束后恢复原状。