| 序号 | 项目名称 | 产品功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P壁挂机 | 安装方式：分体壁挂式 能效等级：二级及以上 额定电压/使用电压范围：220V-1-50Hz 能效比（APF值)：≥4.73 制冷量:≥3500W 制热量:≥4600W 制冷功率：≤915W 制热功率：≤1145 室内噪音：≤41dB(A) 室外噪音：≤50dB(A) 循环风量：≥710m3/h 铜管基本配置：3米（铜管每增加1米单独报价？价格不计总价内。） 适用面积（m2）：15-23 | 数量：10台 |

商务要求：

- 温州地区供应商（以营业执照为准）

- 中标供应商需提供质量管理体系认证19001、环境管理体系认证24001、职业健康安全管理体系认证证书45001情况，证书必须在全国认证认可信息公共服务平台可查询（提供网页截图证明），并在有效期内。

- 中标签订合同后需要10天内设备进场并安装调试完毕，并做好相关检测,安装人员进场安装时需提供健康码、温州防疫码及安装人员资质资料,如货源不足或安装不及时造成工期拖延我方将要求商家赔偿相关损失

- 售后要求：保修6年，保持24小时电话通畅，4小时到达，6小时故障排除完成，在保修期内维修更换，不能推脱给空调品牌官方售后，需由供货方及时维修维护排除故障 。

- 所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由供应商负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，买方可要求供应商免费更换。

- 项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。

- 建议品牌为

KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01

- 8没有符合上述条件视为无效。