温州市中医院关于包药机维保服务项目的招标

- 投标文件编制要求

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

且投标人经备案或许可的经营范围必须包含本次投标的所有医疗器械；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）投标声明函；

（6）投标产品一览表

（7）技术响应表；

（8）合同条款响应承诺

（9）设备配置清单；

（10）消耗品或易耗品价格；

（11）售后服务承诺书

（12）业绩证明

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 商务、技术参数偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机维保服务包含人工及全部零部件，维保内容包括：1、所有药盒、底座检查异常；2、所有落药通道的清洁；3、大小漏斗药粉清理，MDU落药通道清理；4、检查中间漏斗翻板运转情况并清理；5、药袋包装封口、剪切、打印检查；6、出药口海绵球破损检查更换（半年一次）；7、出药传输带动力检查、清理残留药品；8、其他异常状况检查及处理。 |  |
| 2 | 供应商在浙江省内有1名及以上专业的维修工程师，为医院提供服务前医院可以要求事先提供工程师经过原厂维修培训所获证书、社保证明等。维修前应将用户相关数据等备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 3 | 提供保修服务期内接报修电话后，1小时内电话响应，在24小时内派工程师到现场实施维修（包括节假日）。影响设备正常运行的维修备件在确认后国内48小时内、国外72小时内送达维修现场。 |  |
| 4 | 供应商在国内及浙江省内有专业的售后服务机构，并注明省内售后服务机构办公地点。提供维修服务网点、人员联系方式。 |  |
| 5 | 为院方维修设备提供的更换部件保证为原厂品牌的原装部件。 |  |
| 6 | 服务期内，服务商在维修更换配件时若引发医院其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付。 |  |
| 7 | 乙方保证在保修期内，机器的每年正常开机率达95%以上(按日历日计算)， 即故障停机每年累计达到18天后当年每故障停机一天延长十天保修。乙方达不到该开机率，又不进行保修延期赔偿的，甲方有权就顺延天数部分每天收取合同每年均价的1%做为违约金。（上述故障停机指设备无法开机无法正常使用的）。 |  |
| 8 | 保修期内每年提供不少于6次的设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查，以及非紧急性质的补救性维修，定期对设备的数据进行备份。 |  |
| 9 | 报到用户价包含设备保修、设备保养服务及所有配件费、维修人工费及差旅费等费用。 |  |

- 评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 0-4分 | 具有ISO9001国际标准质量管理体系认证、ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证、医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证的， 每提供一项有效认证得1分，最高得4分。 |
| 2 | 技术功能符合度 | 0-26分 | 对应于采购文件“采购内容及要求”的符合度，每一项不满足扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 服务方案 | 0-5分 | 根据供应商的详细维护保修方案、技术支持和质量保证措施，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰进行评审，0-5分。 |
|  |  | 0-5分 | 针对本次维保服务制定的故障处理方案、预防方案及应急措施的合理性、科学性，进行评审，0-5分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据现场服务、技术故障响应时间、设备故障解决时间等的承诺进行评审，0-5分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据提供的针对本项目设计的日常巡检报告单、详细设备档案登记表、现场服务报告单、维保操作流程等，进行评审，0-5分 |
| 4 | 维保人员配备 | 0-5分 | 提供负责本项目维保人员的情况，包括同品牌CT原厂培训经历等，提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见），0-5分 |
| 5 | 维修备品备件 | 0-7分 | 提供全新球管海关报关单扫描件，证明符合设计参数及整机匹配性打分，0-3分。 |
|  |  |  | 提供仓库情况及设备备品备件储备情况等打分，0-2分。 |
|  |  |  | 提供维修备品备件物流情况打分，0-2分。 |
| 6 | 维修、保养工具 | 0-5分 | 根据供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具情况打分，0-5分。 |
| 7 | 业绩 | 0-3分 | 提供2019年1月1日（以签订时间为准）至今，同品牌同型号维保合同项目案例，每个合同得1分，最多3分。提供合同扫描件，否则不得分。 |

2、价格分（0-30分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 总分：投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 九、我院正式合同版本

温州市中医院维修服务合同

合同编号：

甲方(采购人）：温州市中医院

乙方（成交供应商）：

温州市中医院               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （成交供应商名称）为成交供应商。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、服务内容:

二、 保修设备名称、数量、型号、年限、金额：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 保修年限 | 年保修价（万元） | 合计 （万元） | 设备序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | （大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

三、保修期限：

1、保修期限自     年   月   日 至      年   月   日止。

2、维修时间：7×24小时

四、保修类型及内容：

1、保修类型：

2、保修内容：

五、保修期内双方权利、义务：

1、保修期内甲方权利、义务

1）甲方应保证设备电源质量稳定、可靠、并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2）未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板、原件或用本机测试其他单位线路板。

3）保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

4）甲方应按合同约定方式按时向乙方支付保修费用。

2、保修期内乙方权利、义务

1）乙方承担上述设备的保修责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并做到响应时间  小时内，到达现场时间    小时内，由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。

2)为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年    次定期预防性保养，由原厂认证合格的专业工程师根据标准操作流程和测试流程完成。乙方工程师向甲方提供定期保养报告，定期的保养服务检测内容需列出检测清单及指标参数的正常范围、实测值。乙方在预防保养时间之前一周内通知甲方，如因特殊原因导至甲方不能按期执行保养，双方应协商另行约定保养时间。

3)乙方在系统故障维修过程中，必须免费更换保修范围内设备备件、并承担维修期间的往返费用、人工费、维修所需零备件的搬运费、安装调试费、及系统软件升级等一切费用。

4）乙方承诺：一年内开机率保证在    以上（按日历日计算），即每年停机不超过14天。每超过一天，保修时间顺延   天。

5)保修期内，每次故障维修及保养结束后一周内必须提供维修、保养记录并交甲方临床医学工程部备案登记。

6)乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。

7)保修期结束前2个月内，乙方应通知甲方并安排最后1次预防性保养。

### 六、保修费及支付方式：

合同签订后3个月内甲方向乙方支付合同总额的100%价款（乙方必须开具合同金额100%的正式税务发票）。

七、 违约责任：

1、由于公认的不可抗力事件造成的损坏，乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但

应及时通知甲方。

2、因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该赔偿损失额以当期合同价款为限。

3、在合同有效期内，未经乙方认可甲方擅自维修、移机、保养及更换第三方零备件及耗材，乙方有权解除合同。对于合同解除前乙方已提供的服务，甲方仍有义务支付相应款项。

4、在执行维修合同期间，如双方终止合同，需经双方协商解决。

八、 总结考核：

乙方在每次完成设备维修，保养或者升级等保修任务后，均应在7个工作日内向甲方提交详细工作报告单，每期验收前乙方将盖有乙方有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给甲方。报告单的内容将作为甲方对保修服务内容验收的依据。

九、本合同生效条件：

- 本合同一式三份，甲方贰份，乙方一份，双方签字盖章后生效。招投标文件、承诺书为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

十、其他

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方一致同意提交甲方注册地人民法院通过诉讼解决。

甲    方：                                    乙  方：

开户银行：                                    开户银行：

单位账户：                                    公司账户：

联系电话：                                    联系电话：

甲方代表签字：                                乙方代表签字：

日    期：                                    日    期：

廉洁购销合同

甲方：温州市中医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构各类购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的“清廉医院”购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》等相关法规要求，约定购销包括但不限于药品、设备、耗材、维保等货物或服务。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）及《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》（国卫医发〔2021〕37号）相关规定处理。

八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

年   月   日                              年   月  日