温州市中医院PDA维保项目采购文件

一、项目概况

项目名称：温州市中医院PDA维保

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：7万元/年

项目概况：负责温州市中医院（六虹桥院区、景山院区、水心院区、龙湾院区）共计146台PDA（含维修配件）的维修维护，品牌：小马哥

二、服务期限及付款方式

1、服务期限：一年。服务期满后，若乙方满意度调查在90分以上的，甲方可与其续签一年的合同。同时新一年度的承包合同服务要求与上一年度相同且承包总价不高于上一年度承包总价。

2、续约时间：距离合同结束3个月左右时，由双方确认是否续约。

3、付款方式：在服务期半年期到后一个月内支付合同总金额的50%，服务期满后一个月内支付合同总金额的50%。

三、服务具体要求

- 1、质量要求

（1）中标方要对招标人手持终端设备制定相应方案，进行巡检、预防性维修。

（2）维修响应时间：接到我院报修需求后，响应时间在5分钟内，维修人员在20分钟内到达现场听从安排，30分钟内解决问题，驻场服务时间以外在接到科室报修需求后无法远程解决的情况下，维修人员应在30分钟内到达现场，在60分钟内修复故障。如不能修复，及时免费提供相应备用机，满足科室需求。

（3）中标方定期提供维护、维护处理记录。

（4）提供7*8小时服务。8小时之外、双休日、节假日必须提供热线或电话支持服务，并安排人员值班，如有需要，须现场解决。

2、服务流程

（1）在接到医院报修情况后，到达现场需对设备进行登记。

（2）需要送修的设备进行送修登记并与厂家对接，跟踪设备维修进度。

（3）维修寄回的设备需在第一时间检查验货，再送回科室，对设备进行设置，并拿回备机。

四、定标方法

1、商务评分：

1）资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务（报价）评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格折扣后最低的为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：（保留小数2位）：

未满足折扣条件的报价分=（评标基准价/投标报价）×商务报价权值×100。

满足折扣条件的报价分=[评标基准价/(投标报价*80%)]×商务报价权值×100。

2）如投标人报价超过采购预算，作无效标处理。

3）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

2、有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

3、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，若报价再相同，则抽签决定排序。

4、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

五、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人商业信誉、企业综合能力以及其他情况进行综合比较打分。A档：4-5分，B档：2-3分，C档：0-1分 | 5分 |
|  |  | 具有ISO9001质量管理体系认证证书得2分（注：需提供有效期内的证书复印件并加盖单位公章，否则不得分） | 2分 |
| 2 | 响应方案与招标需求符合程度，方案科学合理 | 根据投标人提供的响应方案与招标需求符合程度，方案科学合理，详细的运维服务方案、组织方案，进行综合比较打分。（0-10分） | 10分 |
| 3 | 运维系统软件 | - 实现技术方案的报障方式和运维系统：是否提供7x24小时客服热线报障，提供微信自助运维服务平台报障，提供微信人工服务报障等进行综合比较打分。（0-5） A档：4-5分，B档：2-3分，C档：0-1分 | 5分 |
|  |  | 2、提供自主研发的运维服务系统的软件著作权证书得3分，不提供得0分（注：需提供有效期内的证书复印件并加盖单位公章，否则不得分） | 3分 |
|  |  | 3、根据投标人系统平台的服务流程，包括提供运维平台：提供院方及用户可以自行监管、并实现运维人员工作流程电子化的系统、支持手机微信app查看和报结工单、支持便捷的用户移动终端评价系统、支持设备二维码管理，和企业微信端、微信小程序报修，实现扫码报障等功能进行综合比较打分。 A档：6-8分，B档：3-5分，C档：0-2分 | 8分 |
| 4 | 备件设备 | 根据投标人提供的针对院方4个院区运维服务实现7*24小时备件服务方案的合理性、可行性等情况进行综合比较打分。（0-6分） | 6分 |
| 5 | 服务技术力量保障 | 1、技术人员数量及能力：根据投标人所提人员的数量、资质、学历、工作年限、经验等情况进行综合比较打分。（0-4分） 2、提供项目经理获得ITSS（信息技术服务标准）项目经理认证，得3分，不提供不得分。（注：需提供有效期内的证书复印件并加盖单位公章，否则不得分） 3、提供服务工程师获得ITSS（信息技术服务标准）工程师认证，得3分，不提供不得分。（注：需提供有效期内的证书复印件并加盖单位公章，否则不得分） 4、根据投标人服务团队组建方案的合理性和人员提供服务的能力等进行综合比较打分。（0-2分） | 12分 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人提供的服务网点，以及最快响应到达现场的服务进行综合比较打分。提供相关证明材料，否则不得分（0-4分）。 | 4分 |
| 7 | 服务承诺 | 现场维护时效承诺：在响应文件中提供详细说明如何保证规定时间内到场，并承诺如未能在规定的时间内到场或未能在规定的时间内完成相应服务，作为违约责任。提供的得3分，不提供不得分。 | 3分 |
| 8 | 优惠条件 | 是否给出特色服务或优惠，提供适合招标人需要的额外技术服务等进行综合比较打分。 | 2分 |
| 9 | 近年的业绩 | 提供自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）从事医疗领域IT运维服务或手持终端维护成功案例，每个案例得2分，最高得10分。（提供合同复印件并加盖单位公章，否则不得分。原件备查） | 10分 |

- 价格评分：满分30分

### 报价一览表

项目名称：温州市中医院PDA维保

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院PDA维保 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：