温州市中医院排队叫号屏维保项目采购文件

一、项目概况

项目名称：温州市中医院排队叫号屏维保

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：9.5万元/年

服务区域：温州市中医院（六虹桥院区、水心院区、龙湾院区、景山院区）

二、服务期限及付款方式

1、服务期限：2022年11月1日起至2023年10月31日止。服务期满后，若满意率高于90%，根据医院相关采购管理办法可续签一年的合同。同时新一年度的承包合同服务要求与上一年度相同且承包总价不高于上一年度承包总价。

2、续约时间：距离合同结束3个月左右时，由双方确认是否续约。

3、付款方式：在服务期半年期到后一个月内支付合同总金额的50%，服务期满后一个月内支付合同总金额的50%。

三、服务具体要求

- 1、服务需求

| 1 | 中标供应商需要为院方取得多媒体网络设备（神州视翰屏幕及各类呼叫器等）运维管控平台的长期使用授权，若更换授权证书需无缝衔接，并提供技术保障服务。 |
| --- | --- |
| 2 | 中标供应商需免费为我院提供系统日常使用疑难问题解答服务。 |
| 3 | 中标供应商负责我院当前使用的本项目维护范围内硬件的免费维修。 |
| 4 | 我院当前使用的本项目维护范围内硬件无法维修需要更换配件时，中标供应商提供免费维修及免费更换全新的原装配件。 |
| 5 | 我院对当前使用的本项目维护范围进行整改时，中标供应商免费提供系统整改方案及技术咨询。 |
| 6 | 中标供应商提供每年巡检2次。故障响应时间30分钟内，维护人员2小时内到达现场，24小时内解决故障，因天气等不可抗力和人为故意损坏引起故障因素除外。 |
| 7 | 中标供应商为我院提供免费的7*24小时电话技术支持及远程维护。如果完全是硬件问题，2日内未能解决的，中标供应商负责提供备用设备，保证不影响我院的正常工作。 |
| 8 | 中标供应商应积极响应并及时修改我院由于业务需要而提出的完善性维护需求。 |
| 9 | 中标供应商应负责我院目前使用的本项目维护范围做技术支持售后服务。 |
| 10 | 中标供应商需确保显示屏在正确的位置稳定使用。(因各类环境因素导致的屏幕倾斜、脱落，需及时纠正)。 |
| 11 | 中标供应商需主动对现有平台系统进行升级，减少系统漏洞。 |

2、日常巡检内容

| 巡检次数 | 巡检内容 |
| --- | --- |
| 全年2次定期巡检 | 1、服务器及数据库常规巡检，及时排除隐患，并补漏升级。 2、与相关科室应用人员沟通使用状况，排除隐患产生。 3、检查设备终端以及其他外设设备，主动维修故障设备。 4、填写巡检检查项目表 5、对相关使用人员进行日常维护培训 6、每次巡检后应向院方提供巡检报告 |

3、设备清单数量

设备清单数量如下：但不仅限于此清单，医院所有北京神州视翰科技生产的产品均在此份招标中。

| 硬件部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 19寸网络液晶一体机 | LED19-MSPAD-H | 台 | 86 |
|  | LED19-MSPAD | 台 | 155 |
|  | LED19-MSTV | 台 | 65 |
| 32寸网络液晶一体机 | LED32-MSTV-A | 台 | 60 |
| 42寸网络液晶一体机 | LED42-MSTV-H | 台 | 67 |
|  | LED42-MSTV | 台 | 6 |
| 55寸网络液晶一体机 | LED55-MSTV-L | 台 | 6 |
|  | LED55-MSTV-M | 台 | 12 |
| 取号机 | CS-SD22CP | 台 | 1 |
|  | CS-SD22-P | 台 | 1 |
| 机顶盒 | H-BOX-M | 台 | 1 |
|  | 合计 | 台 | 460 |
| 软件部分 |  |  |  |
| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 多媒体综合业务显示系统 | V6.0 | 套 | 1 |
| 神州阳光多媒体医疗导引系统平台软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 排队叫号显示系统管理软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 分诊导医系统平台 | V1.0 | 套 | 1 |
| 门诊分诊叫号软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 医技分诊叫号软件 | V3.0 | 套 | 1 |
| 虚拟叫号器软件 | V1.0 | 套 | 306 |
| 护士管理管理客户端 | V2.0 | 套 | 1 |
| 护士分诊台软件 | V2.0 | 套 | 17 |
| 叫号系统接口程序开发 | V1.0 | 套 | 1 |
| 药局发药排队叫号软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 语音平台库 | V1.0 | 套 | 1 |
| 语音授权管理模块 | V1.0 | 套 | 1 |
| 信息宣教系统平台 | V1.0 | 套 | 1 |
| 宣教信息管理软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 图文混播软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 模版管理软件 | V1.0 | 套 | 1 |
| 显示端授权 | / | 套 | 2 |
| 神州视翰信息显示客户端 | V1.0 | 个 | 460 |
| HIS接口软件 |  | 套 | 1 |
| LIS接口软件 |  | 套 | 1 |
| PASS接口软件 |  | 套 | 1 |

- 定标方法

- 1、确定中标候选人

- 1.1由评标委员会确定中标候选人。

- 1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

- 2、确定中标人

- 2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

- 3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 五、评分细则

- 1、技术分的评定（70分)（权值70%）

- 各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）30分（权值30%）

- 满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

- 1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

- 2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 5分 | 评委根据投标商提供的公司基本情况进行综合评议打分。 A档：5-4分；B档：3-2分；C档：1-0分 |
| 2 | 服务方案 | 5分 | 服务计划：根据服务计划的合理性、完整性等。 A档：5-4分；B档：3-2分；C档：1-0分 |
|  |  | 11分 | 售后服务计划，包括日常维护、巡检，维修响应时间和计划等。 A档：11-8分；B档：7-4分；C档：3-0分 |
|  |  | 5分 | 应急方案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施。 A档：5-4分；B档：3-2分；C档：1-0分 |
|  |  | 3分 | 根据呼叫显示设备备用措施进行综合比较打分（0-3分）。 |
|  |  | 6分 | 承诺采用全新维保产品原装配件作为维修配件，提供承诺书并加盖公章得6分，否则不得分 |
|  |  | 22分 | 运维平台： 报修端：具备扫码报修功能得2分，具备查看维修状态功能得2分，具备服务评价功能得2分；最多得6分； 维修端：具备维修抢单、派单功能得2分，具备用户定位得2分，具备扫码维修得2分，具备审核、自动推送得2分，最高得8分。 管理端：具备用户管理得2分，具备设备管理得2分，具备维修订单管理得2分，具备配件管理得2分，最高得8分； 以上功能提供证明资料并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目履行能力 | 5分 | 评委根据供应商提供的服务人员安排名单情况进行横向比较打分。 A档：5-4分；B档：3-2分；C档：1-0分 |
| 4 | 培训方案 | 5分 | 对医院相关科室人员的培训方案，包括培训对象、培训内容、师资安排等比较打分。 A档：5-4分；B档：3-2分；C档：1-0分 |
| 6 | 投标人业绩 | 3分 | 投标商提供2019年1月1日至今排队设备、候诊显示设备、排队呼叫系统等运维合同复印件，每提供1个合同得1分，最多3分。 |

- 价格评分：满分30分

### 报价一览表

项目名称：温州市中医院排队叫号屏维保

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院排队叫号屏维保 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：