- 温州市中医院自助报到系统采购文件

- 一、项目名称：温州市中医院自助报到系统

二、采购方式：公开遴选（非政府采购）

三、预算金额：78000元

四、项目建设背景

随着互联网技术的不断发展，医疗行业也在逐渐向数字化转型。为了提高医院的服务效率和质量，减少患者排队等候的时间，我们计划开发一款自助报到系统。该系统将为患者提供更加便捷、快速的取号服务，同时也能够减轻医院工作人员的工作压力。

五、招标技术要求

（一）系统开发目标

1、开发一款功能齐全、易于操作的自助报到系统。

2、实现患者在线取号、预约取号、取号等功能。

3、提高医院的服务效率和质量，减少患者排队等候的时间。

4、优化医院的管理流程，降低管理成本。

（二）项目内容

1、系统设计：根据医院的实际需求和业务流程，设计自助报到系统的功能模块和界面布局。

2、技术选型：选择合适的技术架构和开发语言，确保系统的稳定性和安全性。

3、系统开发：根据系统设计和技术选型，进行系统开发和测试。

4、系统集成：将自助报到系统与医院的现有信息系统进行集成，实现数据共享和交互。

5、培训和上线：对医院工作人员进行系统培训，确保其能够熟练操作自助报到系统。然后将系统上线运行，并进行持续优化和改进。

（三）项目实施计划

1、需求分析：对医院的业务流程和需求进行深入分析，确定系统的功能和性能要求。

2、系统设计：根据需求分析结果，设计自助报到系统的架构和功能模块。

3、系统开发：根据系统设计，进行系统开发和测试。

4、系统集成：将自助报到系统与医院的现有信息系统进行集成，实现数据共享和交互。

5、上线测试：对系统进行全面测试，确保系统的稳定性和安全性。

6、项目验收：组织相关人员对项目进行验收，确保项目符合预期目标和要求。

7、项目上线：将系统正式上线运行，并提供技术支持和维护服务。

（四）项目参数需求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂机 | 台 | 3 | 见附件参数 |
| 2 | 软件服务 | 项 | 1 | 功能： 1.通过医保电子凭证、二代身份证、刷脸、就诊卡、电子健康卡、市民卡、扫描门诊号二维码（支持有效时间校验，过期失效）等方式进行门诊就诊取排队号； - 操作界面中英文结合； - 只能取当前位置院区的门诊排队号，不同分院区取号时提示失败并提醒去相应分院区进行取号。 |
| 3 | 接口服务 | 项 | 1 | 对接医院信息系统 |

注：内容不仅限于以上报表，根据实际调整。

附件参数：壁挂机参数需求

| 序号 | 品 名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控 | Win10系统64位操作系统 十一代高性能CPU，Core I3 1115G4双核；主频3GHz，最高4.1GHZ 内存：8G DDR4 硬盘：SATA3.0 256G SSD 支持接口：1×RJ45 LAN (RTL8111H PCIe 总线网卡芯片),1*LPT，1*PS/2,1*M.2M KEY，1*SATA；VGA、HDMI 支持双屏同步/异步显示；2×USB3.0，8×USB2.0，6×COM。自带显卡、声卡、网卡； |
| 2 | 支付宝 刷脸付摄像头 | 深度图分辨率：480×640@30FPS； 彩色图分辨率：960×1280@30FPS、480×640@30FPS； 深度范围：0.3-1M； 精度：±1mm@300mm ±2mm@600mm ±4mm@1000mm； 深度FOV：H 54 ° ±2° V 68°±3°； 彩色FOV：H 54 ° ±2° V 68°±3°；D2CFOV：H 54 ° ±2° V 68°±3°； 数据传输：USB2.0； |
| 3 | 触显一体屏 | ★显示类型 ：≧21.5＂Full HD TFT-LCD 分辨率：1920*1080，像素排列RGB 垂直条状，宽高比：16：9，像素间距0.08265×0.24795mm (H×V),表面硬度：3H，可视区域：476.064*267.786mm,屏幕亮度：250 cd/m²，响应时间：14ms 表面硬度：>6H 透光率：>85% 触摸寿命：＞3亿次 响应时间：<10ms 最大支持点数：10点触控 工作电压：4.75--5.25V 最大工作电流：130mA 接口方式：USB |
| 4 | 读卡器 | 支持 ISO 7810 和 7811 标准1、2、3轨磁条的读功能，双向刷卡，单面刷卡； 支持符合ISO 7816标准的 T=0、T=1的CPU卡的操作； 支持ISO/IEC 7816-1/2/3接触式CPU卡、卡座插拔卡寿命至少20万次； 支持ISO/IEC14443-A/B/C Mifare卡非接触式卡片； 支持4个PSAM卡安全模块； 全速USB接口、安装方便、无需额外安装驱动、操作简易支持在线程序升级，提供Windows/Linux/Unix等各种平台下的应用程序标准DLL动态库接口 |
| 5 | 身份证模块 | 公安部认证模块，USB接口 支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡；工作频率：13.56MHz ；感应面积：55*55mm ；感应距离： ≤30mm ；软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等 ；电源：计算机供电（USB接口）；工作电流：220mA/DC ；平均无故障工作时间：大于等于30000小时。 |
| 6 | 凭条打印机 | 打印机头：8300机头/半切 (带导纸嘴装置） 打印方式：热敏； 打印速度：150mm/S； 切刀寿命：100w； ★打印宽度:≧80mm 支持的字符集：FONT A： 12 × 24 点阵字符；FONT B： 9×17点阵字符； 汉字：GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980）； 工作电压：DC 24V |
| 7 | 金属键盘 | 4*4键金属数字加密键盘； 算法支持：DES、Triple DES、RSA、SM2、SM3、SM4，通过银联认证标准； 功能支持：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密、远程密钥管理 符合标准：ISO13491、ISO9564、IBM3624、ANSI X9.8、ANSI X9.9、 ANSI X9.42、ANSI X9.19、 ANSI X9.24、ANSI X9.52 以及国密标准GM/T 0002-2012、 GM/T 0003-2012、GM/T 0004-2012 与WIN98/2000/XP/ME兼容； 安全特性：表面防尘、防暴、防钻（入侵）、防监听、敏感数据拆封自毁等 接口：RS232、USB； |
| 8 | 扫码器 | 传感器：CMOSsensor，pixels：640*480,60fps 照明：LED白光 扫描角度：转角360°，倾斜±60°，偏转±55° 识别精度：≥4mil； 识读景深：35-330mm 码制：符合国际、国内通用二维码标准: QR Code, Data Matrix, PDF417等； 符合国际、国内通用一维码标准: Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等； |
| 9 | ★投影灯 | 电源类型：LED 色温：6000K 投影距离：20cm -1m 供电电压：12V |
| 10 | 多功能控制 | 补光灯：支持RGB三色补光 人体感应：有效感应距离：80cm以内 有效感应角度：40° 平均功耗：30mA 反映时间：5ms； 补光灯：支持RGB三色补光 复位/打印机开锁键：隐藏式 定时开关机：支持 对外接口：DC：DC5.5*2.5 *1,USB：USB2.0 *2,网络：RJ45 100M *1 串口：RS232 *1 门禁控制：开关信号 *1 |
| 11 | 外壳 | 开模:一体成型 材质：ABS制作，坚固厚实 环境：在高温高寒的环境下不会变形 镜片：采用高透，高强度钢化玻璃，耐磨防腐 |
| 12 | 包装 | 电源：DC24V 5A 包装材料：珍珠棉+纸箱 |

（五）项目风险及对策

1、技术风险：技术选型不当、系统开发过程中出现技术难题等。

对策：进行充分的技术评估和选型，确保技术方案的可行性和可靠性。建立有效的技术沟通机制，及时解决开发过程中出现的问题。

2、项目管理风险：项目进度延迟、成本超支、质量问题等。

对策：制定详细的项目计划和进度控制措施，确保项目按时完成。严格控制项目成本，避免超支。建立完善的质量管理体系，确保项目质量符合要求。

3、市场风险：市场竞争激烈、用户需求变化等。

对策：进行充分的市场调研，了解市场需求和竞争情况。不断优化和改进系统功能和用户体验，提高系统的竞争力。积极拓展市场渠道，提高市场占有率。

（六）项目预期效果

1、提高医院的服务效率和质量，减少患者排队等候的时间。

2、优化医院的管理流程，降低管理成本。

3、提升医院的品牌形象和竞争力。

通过开发自助报到系统，我们将为患者提供更加便捷、快速的取号服务，同时也能够提高医院的服务效率和质量，降低管理成本。在项目实施过程中，我们将严格按照项目管理规范进行操作，确保项目的顺利实施和成功上线。

六、商务要求

（一）项目建设要求

1、免费维保期：整体免费维保5年，自项目总体完成最终通过采购人验收之日起计。

2、项目实施进度要求：合同签订后，中标人需在2个月内完成项目的建设并通过采购人验收、交付采购人使用。

3、项目培训要求：

投标人须提出详细的项目培训计划，具体如下：

（1）对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

（2）培训课程安排、培训方式及时间，地点场所由采购人提供；

（3）提供系统操作培训：主要面向医院财务科、院领导等使用系统的人员，提供操作培训；

（4）提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员（至少1名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

4、项目验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

（1）系统的体系架构及描述；

（2）在维保期满后提供本项目软件系统的部分源码（用于系统对接部分），以便后续的自行更新维护；

（3）提供的其它技术手册，包括：

1）需求分析报告（含软件功能需求）；

2）系统实施确认书；

3）培训资料；

4）项目验收报告。

5、项目售后服务要求：

（1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

（2）为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供7*24小时售后技术服务，质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障即时响应，24小时以内解决问题所采取的措施。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

（3）投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

（4）投标人应为用户提供系统培训，使其能对系统熟练的操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置。

（二）报价要求

本次采购范围涉及上述系统完整稳定运行所需的所有软件、授权、工具、备品备件、消耗品、资料及人工服务等，上述内容所需的所有费用均必须计入本次投标报价。除招标文件已明确不在本次采购范围内的项目外，有关费用如未单独分项报价且投标文件偏离表中无明确偏离的，未单独分项报价的内容视为满足招标文件要求且已经平均分摊计入其他分项报价。

（三）付款方式

合同签订实施后，验收合格收到发票后，在三个月内一次性支付相应的款项。

- 七、定标方法

- 1、确定中标候选人

- 1.1由评标委员会确定中标候选人。

- 1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

- 2、确定中标人

- 2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

- 3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 八、评分细则

- 1、技术分的评定（70分)（权值70%）

- 各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）30分（权值30%）

- 满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

- 1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

- 2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

九、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 投标人具有高新技术企业证书，得2分 投标人具有浙江省专精特新证书，得2分 投标人具有A级守合同重信用证书，得2分 提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6分 |
|  | 软件著作权证书 | 1、提供消息推送服务软件著作权证书； 2、提供安防系统软件著作权证书； 3、提供统一身份认证平台软件著作权证书； 4、提供刷脸支付软件著作权证书； 5、提供CMMI三级证书； 6、提供电子健康卡管理系统软件著作权证书； 7、提供门诊自助服务软件著作权证书； 8、提供医院门诊自动分诊导医系统软件著作权证书； 每提供一项得1分，最高得8分； （须提供复印件并加盖公章，原件备查） | 8分 |
|  |  | 提供医保业务综合服务终端（Ⅲ类）检测报告，得4分，（须提供复印件并加盖公章，原件备查） | 4分 |
| 2 | 技术性能指标要求 | 对招标文件技术规格要求的响应程度：技术指标全部满足招标要求的为15分，含“★”项如出现负偏离，每有一项偏离的扣3分,其它项每出现一个负偏离，扣2分，扣完为止。具体偏离情况在技术偏离表中列明。 | 15分 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人技术方案的合理性、完整性、准确性，方案内容对实际需求的符合性等进行综合考虑比较打分。 | 10分 |
| 4 | 实施方案 | 根据实施方案的完整性、合理性和科学性，评委根据实施计划、工期管理等进行综合比较打分。 | 8分 |
| 5 | 技术力量 | 投标人拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员、维护人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验等情况进行综合比较打分（6-0分）。 | 6分 |
| 6 | 售后服务及培训计划 | 培训计划：需针对本项目制定优化合理的培训方案，提供培训计划。培训方案合理且具有优化可行的培训计划（2-0分） | 2分 |
|  |  | 售后计划：需针对本项目制定详尽的售后服务计划、措施及相关承诺，根据是否具有实质性优惠条款（3-0分） | 3分 |
|  |  | 是否有本地分支机构或者技术服务中心（温州本地得5分，浙江省得2分，省外得1分。（提供营业执照或租房合同等证明文件并加盖投标人公章） | 5分 |
| 7 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日至今，有类似项目成功案例，每提供1个得1分，最高得3分。 提供合同复印件并加盖投标人公章（与同一采购人签订的多份合同视为1个业绩） | 3分 |

- 价格评分：满分30分

### （一）报价一览表

项目名称：温州市中医院自助报到系统

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助报到系统 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

### （二）分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂机 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 软件服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 接口服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：