温州市中医院血透管理软件维保项目采购文件

一、项目名称：温州市中医院血透管理软件维保

二、采购方式：公开遴选（非政府采购）

三、预算金额：29000元/年

四、服务期限及付款方式

- 1、服务期限：1年，自合同签订之日起计。服务期满后，若满意率报告合格，根据医

- 院相关采购管理办法可续签一年的合同。同时新一年度的承包合同服务要求与上一年度相同且合同总价不高于上一年度合同总价。

2、续约时间：距离合同结束3个月左右时，由双方确认是否续约。

3、付款方式：在服务期半年期到后三个月内支付合同总金额的50%，服务期满后三个月内支付合同总金额的50%。

五、服务具体要求

1、技术服务范围

| 序号 | 业务功能技术及性能要求 |
| --- | --- |
| 血透管理信息系统 |  |
| 一 | 病人管理技术参数： |
| 1.1 | 病人基本信息登记：病人基本信息、血透信息的新增、修改、删除等；可通过HIS接口实现与HIS信息的同步；支持病人照片信息上传和下载。 病人入科登记：病人诊断信息、传染信息、血管通路、透析方案的制定；各类知情同意书的生成打印。 |
| 1.2 | 疾病诊断：诊断名称、诊断类别、并发症、诊断日期、诊断医生的维护，同一病人可以有多条诊断信息。 传染诊断：传染诊断名称、诊断日期、诊断医生、传染病上报情况的编辑维护。 |
| 1.3 | 血管通路：通路类型、建立部位、建立时间、导管型号、停用信息的编辑维护。 |
| 1.4 | 透析处方：透析方案的建立日期，病人分期、透析方式、频率制定、干体重制定。针对每种透析方式，可制定的默认的透析处方：包括制定日期、医生、透析时间、透析器或血滤器的型号、抗凝方案、透析液的配方、血流量、置换量等编辑维护。 |
| 1.5 | 透析记录：可查看病人所有历史透析记录，可查看透析单明细情况，可手工录入新增透析单。 |
| 1.6 | 诊疗费用：可查看、录入、修改病人的诊疗费用。 医嘱处理：可查看、编辑病人的各类医嘱：急诊用药、长期医嘱、临时医嘱。 |
| 1.7 | 检查检验：可查看病人所有检查检验信息，可手工添加新的检查检验信息 护理记录：可查看、新增、编辑病人的护理记录。 |
| 1.8 | 交班记录：可查看、新增、编辑病人的交班记录。 |
| 1.9 | 电子病历：可查看编辑病人的入院记录、病程记录、用药记录、透析记录手术记录、评估记录、出院记录、各类知情同意书。 |
| 1.10 | 病人转归：可进行病人转归的操作，录入转归原因、转归日期可同步生成出院记录。 |
| 1.11 | 呼叫：可以呼叫病人或病人家属。 |
| 二 | 病人排班 |
| 2.1 | 排班模板：支持排班模板的制定、修改维护，排班的模板分为单双周，可从实际排班中保存为排班模板。排班的天数、班别可以灵活设置。支持点击、拖动、快捷键等多种便捷操作。 |
| 2.2 | - 实际排班： - 支持从排班模板中自动生成实际排班信息；阴性阳性病人要有醒目标识； 3、支持按病人排班和按设备排班，两种排班模式在排班过程中可以随时切换; 4、要能清晰的反映某个病人已排的日期、班别、透析方式、机器型号； 5、要能随时反映某个病人的排班完成情况，要能随时反映整体病人的排班完成情况。 |
| 2.3 | 排班查看：提供仅用于查看排班信息但不能编辑修改的功能。 |
| 三 | 透析管理 |
| 3.1 | 实现当班透析病人的接诊、透前、透析中、透后等全过程的管理。 病人接诊：接诊界面自动列出当天已排班病人的列表，可根据当前时间自动切换成不同班别的病人。可通过刷卡直接定位病人，也可通过病人拼音、姓名、血透号码定位。未排班病人也可通过血透号码进行接诊，已排班病人可直接取消透析。病人接诊时需自动调入该病人的透析处方，可根据本次具体情况进行调整。接诊时可自动从称重设备读取数据。 |
| 3.2 | 透析治疗：透析治疗的列表中列出所有当班病人，界面应清晰直观的展现每个病人的基本信息、诊断、传染情况、本次透析方式、状态。在透析治疗界面，可对已接诊未排班的病人分配床位，可直接在透析治疗界面进行换床、取消透析等操作。透析界面中要随时反映当班所有病人及迅速区分过滤未到病人、接诊病人、透析病人，可按血透床号、病人拼音、姓名等多种方式定位病人，可按区域过滤病人。透析过程中对于应完成的各类操作具备智能、自动的各类提醒和标识。 |
| 3.3 | 透析单：病人的透析单自动生成，透析治疗过程中，可以随时录入病人的体症与症状，并开立相应的医嘱。可以自动获取透析仪中的数据，并自动产生透析病历。能够自动生成耗材消耗记录、消毒记录、费用记录，并均可根据此次透析的具体情况进行修改。录入中支持各类模板，支持同步上传交班记录。支持透析单按照不同格式展现，支持生成曲线图。 |
| 3.4 | 治疗数据监测：具备对患者的透析过程实时全程监控，医护人员可通过界面可随时查看机器的治疗数据曲线图。 |
| 四 | 医生查房 |
| 4.1 | 医生查房系统，可以方便医生在查房时查看该病人上次透析的主要情况，并方便修改透析参数，录入医嘱等的查房操作，支持实现与医院原有系统的无缝对接，实现无纸化的操作，不需要使用病人的纸质病历。 （1）透前参数设置：医生可以在查房的时候，实时调整透析参数的设置值，系统会以消息的方式提醒该病人所在区域的护士，由护士进行核实与确认。 |
| 4.2 | （2）透析历史查看：医生在查房过程中，可以很方便查看所有历次的透析记录。 |
| 4.3 | （3）医嘱录入：医生在查房过程中，可以方便根据病人的透析记录情况和检验指标情况，录入透析用药。 |
| 4.4 | （4）检验申请单：在查房界面可以直接开检验申请单到LIS系统，支持提交到医院HIS系统收费。 |
| 五 | 评估管理 |
| 5.1 | 规范合理的评估及管理模式对延缓慢性肾脏病进展、改善患者生存质量具有重要意义。需提供各类透析病人的评估功能：跌倒坠床评估、皮肤瘙痒评估、动静脉内瘘闭塞高危因素评估、护理评估措施记录单、艾森克人格成人问卷、生物阻抗评估、握力（左、右）评估、症状自评量表（SCL-90）、生活质量问卷（KDQOL SFTM）、主观综合性营养评估（SGA）等，对血透病人的临床研究提供有价值的基础数据。 |
| 六 | 科室管理 |
| 6.1 | 科室管理主要实现对医生、护士的排班以及考勤管理，并对医生、护士的管辖区域进行设定。护士排班后，在透析界面每个护士只能操作自己分管区域的病人。 |
| 七 | 设备管理 |
| 7.1 | 血透机登记：新增、修改血透机的基本资料，包括品牌、序列号、供应商、购买日期、生产日期、使用日期、关联的床位号、区域，对于同一品牌的血透机可采用复制的便捷录入方式。 血透机消毒记录：消毒日期、人员、消毒类别、消毒类型、消毒时长、消毒剂、浓度，支持一次消毒使用多种消毒剂录入和维护。 血透机保养：保养日期、保养频率、保养内容的录入和维护 血透机修理：故障现象、故障日期、故障原因、修复日期、错误代码、维修人员、维修费用的录入和维护。 |
| 八 | 统计查询 |
| 8.1 | 需提供丰富的统计报表和查询功能，如：透析病人统计、病人性别统计、透析龄统计、透析人次统计、新增患者统计、病人转归统计、透析疾病统计、年龄分区统计、传染病统计、血管通路统计、评估数据统计、透析相关数据查询等多角度、多维度的各类报表。 具有自定义学术分析功能，可以自定义统计条件进行查询分析所有相关数据。 |
| 九 | 与上级质控平台系统接口 |
| 9.1 | 通过本系统，可以把透析业务数据通过接口，直接上传到省透析质控中心。具备上传数据质量校验功能。支持数据直接上报浙江省质控平台。 |
| 十 | 大屏呼叫系统 |
| 10.1 | 血透病人大屏呼叫系统，是在血透候诊室以大屏的方式显示当日各病人床位、透析方式、治疗进展情况等信息。通过本系统，患者家属或陪护可以了解透析治疗进展，有序等待，医护人员在需要时可随时通过该系统呼叫患者、患者家属或陪护。 |
| 十一 | 自助接诊系统 |
| 11.1 | 血透病人自助接诊系统，血透病人在透析前后进行自助称重、测压，并把体重、血压数据上传给血透管理系统。整个过程可由病人自助完成，无须护士干预。称重过程中，可通过打印体重单、语音播报多种方式提醒病人称重已完成。支持同一病人多次自助称重，系统自动取用最后一条有效数据。 医护人员可通过自助接诊系统随时掌握当班病人的总人数、已称人数、未称人数，可在自助接诊系统中直接呼叫病人或病人家属，支持体重、减重数据的修改、支持体重单的补打。 |
| 十二 | 称重设备数据采集 |
| 12.1 | 用于实时向称重设备采集体重数据，支持打印小票 |
| 十三 | 血透机数据采集 |
| 13.1 | 血透机数据采集系统，主要用于实时地向血透机采集透析数据，并把透析数据传给血透管理系统。要求采集的数据准确完整，需自动采集以下数据： 静脉压、动脉压、血流量设置值、血流量、超滤率、超滤量设置值、超滤量、剩余时间、已透时间、收缩压、舒张压、平均压、心率、置换量设置值、置换量、K值、Kt值、V值。 |
| #### 腹膜透析管理信息系统 |  |
| 一 | 首页 |
| 1.1 | “日历”形式的首页： 首页功能以日历视图的形式，可以直观地展现本月的随访任务，可以方便地在该界面上完成对腹透病人的随访、评估等功能。支持以不同颜色标识随访状态。 待办事项提醒功能： 首页提供了本月待办事项的提醒，提醒的内容包括但不限于：外接短管更换提醒、危急值提醒、检验检查未查提醒、随访记录未完成提醒、手术记录缺失提醒、诊断缺失提醒、以及其它自定义的提醒事项。 随访计划与执行： 在日历界面，可以新建、拖动、搜索、双击处理病人相关业务，可以一次性选择一个或者多个患者批量添加随访计划 |
| 二 | 病人管理 |
| 2.1 | 患者建档：为患者建立腹透档案，支持与HIS系统对接并从HIS系统中导入患者的基本信息。支持从血透系统中导入患者基本信息，支持病人照片信息上传和下载。 病人中心：集中展示患者的基本信息、治疗信息和随访信息。基本信息要求包括病历首页、诊断信息、过敏信息、手术记录、出入科信息、出入院记录、检验报告、检查报告、待办事项等。治疗信息要求包括医嘱记录、腹膜炎记录、出口/隧道感染记录、非感染并发症记录、外接短管更换记录等。随访信息包括随访记录、基本信息、透析方案、外出口评估、系统回顾、净超滤量、常规用药、随访总结等。评估信息包括腹膜功能评估、透析充分性评估、SGA评估、营养状况评估、季度小结，年度小结等。 病人列表;对患者的具体信息进行查阅，支持按姓名或拼音首字母进行查询，支持按患者状态、分类、是否高血压、是否糖尿病等条件进行筛选。 腹膜炎记录:要求详细登记腹膜炎的发生原因、腹水常规、CRP、腹水涂片、微生物培养以及转归信息。要求可以从病人的检验报告中自动导入腹水常规、CRP、腹水涂片、微生物培养的数据。 手术记录；要求记录腹透手术记录，手术记录内容包括手术日期、手术类型、植管方法、导管类型、连接方式、麻醉方式等内容。对于没有手术记录的患者，要求给予提醒。 检验报告：要求能够与LIS系统对接，自动导入腹透病人的检验报告单，并支持手工录入非本院的检验报告单数据。 检查报告：要求能够与医院RIS系统对接，自动导入腹透病人的检查报告单，并支持手工录入非本院的检查报告单数据。 非感染并发症;要求能够录入并发症诊断，就录入对应的原因分析、处理方法、以及处理结果。 出口/隧道感染:要求能够录入发生的出口/隧道感染记录，要求能够导入微生物培养的检验单，支持从医嘱中导入本次感染治疗用药。 待办事项:可以查看、操作每个患者的待办事项、危急值。待办事项包括短管更换提醒、检验检查未查提醒等，支持自动生成待办事项。危急值支持手工录入和检验导入。 电子病历:要求提供腹透专用的电子病历，包括病史记录、首程记录、病程记录、住院记录、随访临床记录单等各类文书。要求支持模板调入，要求支持检验、检查报告的调入。 住院记录:要求能够记录腹透患者的历次住院信息。 |
| 三 | 档案管理 |
| 3.1 | 要求提供腹透患者的电子档案，展示每个腹透病人的历次随访信息、用药信息、评估信息等，可以查看与打印。 |
| 四 | 随访管理 |
| 4.1 | 要求提供标准化，流程化的随访过程。护士根据随访流程一步一步操作，保证随访过程的完整性。支持随访项目按需配置，支持根据设定规则自动生成下一次随访日期，支持在随访过程中提供各类评估操作的快捷方式，快捷方式可配置，支持在随访过程中提供当前患者的待办事项提醒 |
| 五 | 评估管理 |
| 5.1 | 规范合理的评估及管理模式对延缓慢性肾脏病进展、改善患者生存质量具有重要意义。要求提供以下评估功能：腹膜功能评估、透析充分性评估、SGA评估、营养状况评估、自我管理能力评估、生活质量KDQOL SFTM评估、生物阻抗评估、七日考核、透前个人评定、腹透换液考核、季度小结、年度小结等。 |
| 六 | 院外管理 |
| 6.1 | 居家信息:要求提供患者居家信息查看功能，患者在小程序、APP等移动设备上录入的居家腹透信息，可以上传到医院内网并进行查看。 医患互动；要求提供患者与医护人员互动的功能。医护人员可以发布通知给患者，可以回答患者在小程序、APP等移动设备上咨询的问题。 问卷调查：要求提供问卷调查功能，医护人员可以在试题库中随机选择题目形成考核问卷，下发给需要考核的对象。考核人员可以在小程序、APP等移动设备上完成本次考核。考核对象支持患者、医生、护士。支持考核问卷的错题分析。 |
| 七 | 科研管理 |
| 7.1 | 科研项目管理：提供科研项目管理功能，支持对回顾性研究和前瞻性研究进行分别设置纳入人群。支持为每个科研项目指定需要收集的资料信息。 科研资料维护：提供科研资料维护的功能，可以自定义科研项目中常用的资料，包括但不限于病人基本信息、检验报告结果、评估结果等内容。 科研资料导出：提供科研资料的导出功能，可以根据科研项目中要求的资料信息，自动收集，并导出到excel中。 |
| 八 | 质控上报 |
| 8.1 | 质控上报：支持把透析业务数据通过接口，直接上传到省级/全国质控中心平台。具备上传数据质量校验功能。 缺项统计：支持根据质控上报规则，自动分析上报缺项 待查提醒：支持根据质控上报规则，自动生成检验检查项目的待查提醒 |
| 九 | 统计查询 |
| 9.1 | 自定义查询与统计：具有自定义学术分析功能，可以自定义统计条件进行查询分析所有相关数据。支持自定义添加系统内的查询字段，组织多条件联合查询的综合查询与统计，支持导出下载查询结果。 患者分析：包括所有患者的基础数据统计（留治病人分析、年龄统计、透龄统计、疾病顺位)，使医护人员准确掌握科室患者的基本情况。支持按自定义条件过滤的功能。 转归原因分析：提供腹透患者转出、退出、死亡、失访等原因进行统计分析，以统计图和数据表的形式展示统计结果，支持数据钻取查看患者清单。 掉队情况分析：提供腹透DOR、TOT的统计，以统计图和数据表的形式展示统计结果，支持数据钻取查看患者清单。 生存率分析：提供患者生存率、技术生存率进行统计分析，以统计图和数据表的形式展示统计结果，支持数据钻取查看患者清单。 腹膜炎发生率：提供腹膜炎发生率、腹透炎发生原因的统计分析，以统计图和数据表的形式展示统计结果，支持数据钻取查看患者清单。 关键指标（KPI）统计：提供KPI指标统计分析，支持从贫血指标、充分性指标、营养指标、CKD-MDB指标、心血管钙化指标等五个方面，分别对相应的KPI指标进行达标情况分析。支持自定义指标分段设置，支持自定义达标值设置。 其它统计与分析：提供其它各类科室常用的统计报表，包括但不限于随访统计、住院病人统计、短管更换分析、手术记录统计、腹膜转运状态统计等。 |
| 十 | 系统管理 |
| 10.1 | 用户管理：完成对科室人员的注册和管理，未登记注册的用户不能登录系统。 菜单管理：可添加、修改、查看菜单信息。 角色管理：定义系统用户的角色，为角色定义使用权限。 权限管理：系统管理员角色能够为不同角色动态分配不同的操作权限，权限控制的颗粒度到每个功能模块，每个功能模块下的每个功能，每个功能下面每个页面的增加、修改、删除、查看的权限。 字典管理：提供强大的数据字典管理和维护的功能。 系统设置：可配置相关系统参数和设置。 |

2、服务内容与标准

在维护服务期内，由服务提供商为院方提供血透管理软件维护服务和腹透管理软件的维护服务。

| 序号 | 服务项目 | 服务内容（均限定为合同范围） | 服务方式 | 响应时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件功能适应性维护 |  |  |  |  |
| 1 | 咨询服务 | 软件功能的应用咨询 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 30分钟内响应 |
| 2 | 故障排除 | 软件应用过程中出现功能错误，协助查找、排除软件故障，保证系统功能正常运行。 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 2小时内响应 |
| 3 | 数据维护 | 无法由采购方自行完成的数据字典维护； | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 3小时内响应 |
| 4 | 参数设置维护 | 系统定义的参数调整； | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 3小时内响应 |
| 数据维护 |  |  |  |  |
| 5 | 数据恢复 | 因甲方操作不当或其它原因导致数据丢失，协助甲方系统维护人员恢复数据。 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 3小时内响应 |
| 6 | 特殊服务 | 系统灾难发生时，乙方承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 立即响应 |
| 纠错性维护 |  |  |  |  |
| 7 | 数据适应功能性调整 | 由于程序修改或增加功能所引起的数据错误的改正； | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 4小时内响应 |
| 8 | 数据调整 | 因甲方操作不当或其它原因造成数据出现部分或全部错误，协助甲方系统维护人员进行数据调整。 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 2小时内响应 |
| 功能应用维护 |  |  |  |  |
| 9 | 临时数据统计 | 因采购方工作需要，需要临时提取某些特殊数据的服务； | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 2小时内响应 |
| 10 | 日常维护 | 协助甲方建立日常维护记录，定期与甲方系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 日常 |
| 培训 |  |  |  |  |
| 11 | 维护培训 | 对采购方系统管理员进行基本的数据维护培训； 因甲方人员离职或岗位调动需要进行培训的系统维护人员。 | 远程培训或现场 | 法定工作日预约 |
| 12 | 热线服务 | 提供与软件系统相关的咨询服务 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 法定工作日 |
| 13 | 问题解答 | 解答管理部门针对系统及数据库疑难问题。 | 微信、电话、邮箱、网络远程 | 法定工作日 |

六、定标方法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标要求 | 26 | 根据招标产品项目总体建设要求、系统主要功能需求与技术参数要求，填写完整“技术需求偏离表”，投标产品指标满足或高于要求得满分。指标中响应不完全每项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 企业资质 | 6 | 有质量管理体系认证（ISO9001），得1.5分。 有信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000），得1.5分。 有信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得1.5分。 有环境管理体系认证证书（ISO14001），得1.5分。 注：须提供证书清晰复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 软件资质 | 6 | 投标单位能提供本项目相关自主知识产权，具备相关产品著作权（著作权人须为投标单位），每提供一个证书得1分，满分6分。 - 血液净化中心管理信息系统软件著作权； - 腹膜透析管理信息系统软件著作权； - 大屏呼叫显示系统软件著作权； - 质控采集管理系统软件著作权； - 透析APP微信小程序版软件著作权； - 通用血透机数据采集平台软件著作权。 注：须提供有效期内证书清晰复印件并加盖投标人公章，并体现名称关键字眼认定有效（原件备查）。 |
| 4 | 需求理解 | 10 | 根据响应单位对采购单位现状和需求的理解和把握、对系统设计目标是否有清晰的描述，对本项目的重点难点分析及优化建议等进行综合评审。 评分标准：对项目理解全面、分析透彻，能提出有针对性的建议和方案且可行性强的，得8-10分；对项目有一定程度的理解、建议和方案有大致条理，但针对性不强的，得5-7分；对项目理解有偏差，针对性不强且落地困难的，得1-4分。本项未提及的不得分。 |
| 5 | 服务方案 | 10 | 根据响应单位提供的运维服务方案，包括但不限于售后技术力量，售后服务内容与计划、故障的响应时间修复时间等运维服务相关承诺进行综合评审。 评分标准：服务方案完整，服务体系完备、维护人员充足，且服务方案针对性强，响应时间短、措施合理；提供了优于采购需求且具备可行性的特色服务的得8-10分；售后服务方案能够满足项目基本需要，具备一定的维护力量，质保期限和响应时间基本满足需求的得5-7分；售后服务体系不完整，维护力量薄弱，服务响应速度慢的得1-4分。本项未提及的不得分。 |
| 6 | 技术力量团队 | 9 | 提供项目团队人员的数量、专业素质、技术能力，相关类似项目对应的服务经验，项目组人员工作履历、服务单位证明材料等情况，得0-9分。 |
| 7 | 业绩情况 | 3 | 2021年至今（以合同签订时间为准），三级医院血透系统维护合同，每提供一份得1分，最高3分。合同名称必须包含血透系统维护且甲方为医院，乙方为投标方，不包含关键字样或甲方乙方不符合要求的不计分。未提供不得分。（与同一采购人签订的多份合同视为1个业绩） |

- 价格评分：满分30分

### 报价一览表

项目名称：温州市中医院血透管理软件维保

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院血透管理软件维保 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：