温州市中医院六虹桥院区、景山院区化粪池                       及污水管道清理项目采购文件

一、项目概况

项目名称：温州市中医院六虹桥院区、景山院区化粪池及污水管道清理

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：50000元

二、采购内容及要求

（一）服务范围

1、六虹桥院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 8座 | 390m³ |
| 2 | 污水管网 | 米 | 710 |
| 3 | 污水窨井 | 座 | 79 |
| 4 | 合计 |  |  |

2、景山院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 6座 | 107m³ |
| 2 | 隔油池 | 1座 | 15m³ |
| 3 | 污水窨井 | 座 | 70 |
| 4 | 污水管网 | 米 | 600 |
| 5 | 合计 |  |  |

（二）服务标准

1、全年机械现场脱水作业一次（具体时间根据采购人实际安排）。

2、每月进行化粪池漂浮物打捞，污水管网疏通，窨井、隔油池清理并记录。根据甲方评估不定时对化粪池采取抽取作业或增加一次机械现场脱水作业。

3、协议期间甲方化粪池发生溢满堵塞，2小时内响应，24小时上门服务。

4、乙方未能按协议如约造成甲方化粪池清理所产生的费用将在协议款中扣除，并承担相应的损失与责任。

5、机械现场脱水作业，产生固废须装袋打包达到环保相关要求，由采购人联系第三方进行集中无害化处理，收费标准为：运输费1200元/车(小型车)，2400元/车(中大型)；处置费为3.15元/千克。费用由成交人承担

三、主要商务要求

1、服务期限

自合同签订之日起1年。合同期满后，经采购人确认可续签合同1年。

- 付款方式：

六虹桥院区第一次机械现场脱水作业后20日内支付合同总价的40%，景山院区第一次机械现场脱水作业后20日内支付合同总价的20%，合同期满，经甲乙双方对地面排污系统管网（化粪池、窨井、管道等）评估后20日内支付合同总价的40%。

3、服务地点：温州市中医院六虹桥院区、景山院区。

四、评分细则

1、商务技术分（0-30分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 提供2023年1月1日以来类似项目合同，提供一份得2分；该项最多得6分（以合同落款公章为准，同一单位不累计得分，提供复印件并加盖公章）。 | - 6 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据项目实施方案综合比较打分。 | - 10 |
| 3 | 拟投入本项目的设备情况 | 根据拟投入本项目的脱水作业及抽取作业设备的性能优劣，综合比较打分。 | - 10 |
| 4 | 售后服务 | 根据投标人服务的及时性等进行综合比较打分（0-4分）。 | - 4 |

- 2、价格分（0-70分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分70分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×70%×100

（一）报价一览表

项目名称：温州市中医院六虹桥院区、景山院区化粪池及污水管道清理

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院六虹桥院区、景山院区 化粪池及污水管道清理 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

- 分项报价表

1、温州市中医院六虹桥院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 |  |  |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |
| 3 | 污水窨井 |  |  |  |  |
| 总计价（元） |  |  |  |  |  |

2、温州市中医院景山院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 |  |  |  |  |
| 2 | 隔油池 |  |  |  |  |
| 3 | 污水窨井 |  |  |  |  |
| 4 | 污水管网 |  |  |  |  |
| 总计价（元） |  |  |  |  |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

附件：合同范本

发包方：温州市中医院(以下简称甲方)

承包方：          (以下简称乙方)

为了满足管理和质量的要求，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将下水道清理疏通及化粪池水池清掏、撇油委托给乙方包干管理，为明确双方责任和义务，双方经友好协商达成如下合同条款：

一、报价清单明细表

1、六虹桥院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 |  |  |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |
| 3 | 污水窨井 |  |  |  |  |
| 总计价（元） |  |  |  |  |  |

2、景山院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 |  |  |  |  |
| 2 | 隔油池 |  |  |  |  |
| 3 | 污水窨井 |  |  |  |  |
| 4 | 污水管网 |  |  |  |  |
| 总计价（元） |  |  |  |  |  |

二、服务标准

1、全年机械现场脱水作业一次（具体时间根据甲方实际安排）。

2、每月进行化粪池漂浮物打捞，污水管网疏通，窨井、隔油池清理并记录。根据甲方评估不定时对化粪池采取抽取作业或增加一次机械现场脱水作业。

3、协议期间甲方化粪池发生溢满堵塞，乙方应当在接到甲方通知后2小时内响应，24小时上门服务。

4、乙方未能按协议如约造成甲方化粪池清理所产生的费用将在协议款中扣除，并承担相应的损失与责任

5、机械现场脱水作业，产生固废须装袋打包达到环保相关要求，由采购人联系第三方进行集中无害化处理，收费标准为：运输费1200元/车(小型车)，2400元/车(中大型)；处置费为3.15元/千克。费用由乙方承担。

6、施工作业安全由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。

三、合同范围、工作内容

1、 清理范围：温州市中医院六虹桥院区、 景山院区化粪池管道清理疏通。

2、 乙方同意免费向甲方提供相应的清淤设备工具、运输车等机械设备进行清掏、清洁等相关事项。

3、 本区域范围内所有排水井及其他全部排水井及相关管道清理干净，有其产生的垃圾搬运工作均由乙方负责，清理出来的垃圾均由乙方负责清理出场地，并按照相关规定依法处置相应的垃圾，否则由此产生一切责任由乙方自行承担。

4、 指定区域排水管道、下水道清理时，乙方依法必须自行备好相关器具自我防护，否则由此产生的一切安全问题由乙方自行承担。

5、 进行排水管道等的清理时，不能破坏周围环境卫生及下水管道的结构等，相关施工人员应当具备相应的作业资格，应注意安全，做到操作安全第一，否则由此产生的一切责任由乙方自行承担。

6、 清理服务期限：自   年    月    日至    年    月   日止，合同期满后，经采购人确认可续签合同1年。

7、 乙方应当在合同范围内对所有相关管道、设施进行清理，否则由于清理不完全造成的复工，应由乙方在收到甲方通知后免费进行处理，直到清理完全。

8、 在合同期间内如管道发生塌陷、破裂、洪水、市政管网水位高、人为堵塞及其他化工、 油品导致管道不畅通及污染乙方应配合疏通，需要开挖所产生的费用由甲方负责，如疏通过程中操作不当导致管道破裂后破损，恢复费用由乙方承担。

四、 委托管理方式及合同金额

全额承包。包干费用包括所有管道的清理、人员工资、各类劳保福利、保险、材料、工具、水电、车辆及设备的维修保养、各项税费等。清理费用：¥           元（大写：      ）

五、 付款方式

1、付款方式：

六虹桥院区第一次机械现场脱水作业后 20日内支付合同总价的40%，景山院区第一次机械现场脱水作业后20日内支付合同总价的20%，合同期满，经甲乙双方对地面排污系统管网（化粪池、窨井、管道等）评估后20日内支付合同总价的40%。

2、 乙方户名及帐号

户名：

银行：

帐号：

六、 甲方权利与义务

1、 必须依照合同规定，按时支付下水道清理疏通的服务费用给乙方；

2、 全面监督、指导、检查、验收乙方工作，并协调解决乙方在工作中遇到的实际困难。

七、乙方权利与义务

1、 清理疏通排水管道的工作人员必须安全、文明作业。

2、 爱护甲方环境和财产，不准在甲方范围内使用消防用水等。遇有异常情况及时向甲方有 关部门汇报。

3、 清理疏通时必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。

4、 污水井、排水井、雨水井每次清理疏通后，应作相应的清洁。

5、 清理下水管道及检查排水井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后 才能下人作业，并且要有乙方作人员监护。清理排水管道需打开井盖时应摆放警示牌，清理 完后要立即盖好井盖。

6、 乙方对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地 面下陷等情况必须及时向甲方发出通知，同时做好安全保护措施。

7、 对甲方检查、验收不合格之处，自接到甲方通知后二十四小时内必须整改完毕。

8、 乙方工作人员的安全由乙方负责，在清理疏通过程中如出现工作相关安全事故等(包括 对第三方造成伤害)的经济及法律责任概由乙方承担。

9、 负责管道清理作业范围内的安全，对一切因乙方原因发生的安全事故以及对第三方的伤 害事故负责。

10、 在合约签定时，乙方必须提供当地政府承包资质证或营业执照等文件，否则下水道清理 疏通合约无效，所有因上述原因所引起的经济损失及法律责任，由乙方负责承担。

11、 乙方必须严格遵守甲方安全管理守则，如乙方不遵守甲方安全管理守则，甲方有权立刻 停止乙方人员的排水管道等清理疏通工作，直至乙方遵守甲方安全管理守则为止，如因上述 原因引致设备不能正常运行，乙方应当向甲方承担赔偿责任。

12、 因下水道清理时产生的废弃物，包括有毒有害的工业垃圾，在收集、运输及处置过程中， 乙方必须按照国家三废处理标准严格执行，不得随意丢弃，否则相关法律责任由乙方承担。

八、 验收方式

1、 乙方工作人员在对甲方甲方合同规定的所排水管道的清理疏通工作，清理完成后，由乙方提出验收申请，甲方应与乙方代表人员在现场进行共同验收，在乙方出具的验收合格单上 双方签字确认后，方可认为验收合格。

2、 甲方在检查中发现问题应及时向乙方发出通知，乙方要及时整改。

九 、违约责任

1、 乙方接到甲方通知后应及时响应，如对甲方场地清理不符合要求，甲方有权扣除合同费用的5%。

2、 甲方未能按合同约定付款时，乙方有权终止本合同。

3、 在工作中因乙方的过错，造成的一切损失均由乙方自负(包括第三者责任保险)。

4、 出现下列情况之一者，甲乙双方有权终止本合同；

① 乙方工作不能满足甲方的管理和质量要求以及合同要求时。

②  乙方被评审为“不合格供方”,限期内达不到整改要求时。

十、 其它

1、 未尽事宜经双方友好协商后签订补充协议，与原合同同等法律效力。协商不一致时，由

双方提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

2、 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方：                              乙方：

代表：                              代表：

联系电话：                          联系电话：

签署及盖章：                        签署及盖章：

签订日期：                          签订日期：