- 采购内容及要求

一、项目概况

- 项目名称：温州市中医院食堂清洗服务项目（重）

采购方式：询价采购

预算金额：70000元/年

- 项目内容及要求

- 1、项目内容

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格（单位M） | 配件 | 数量 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六虹桥院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合楼10楼顶 | 油烟检测报告 | / | / | 1 | 1次/年 |
| 2 | 一楼洗碗间 | 洗碗机烟罩 | 3.6×1×0.3 | / | 1 | 1次/年 |
| 3 | 一楼煮面间 | 煮面炉烟罩 | 2×1×0.5 | 挡板×4 | 1 | 1次/年 |
| 4 | 负一楼蒸饭间 | 蒸柜烟罩 | 5×1.3×0.96 | 挡板×39 | 4 | 1次/年 |
| 5 | 负一楼蒸饭间 | 蒸柜烟罩管道 | 19 | / | 1 | 1次/季度 |
| 6 | 负一楼烹饪间 | 灶台油烟罩 | 2×1.2×0.78 | 挡板×18 | 9 | 1次/季度 |
| 7 | 负一楼烹饪间 | 灶台油烟罩管道 | 21 | / | 1 | 1次/季度 |
| 8 | 综合楼10楼顶 | 主风机 | / | / | 4 | 1次/季度 |
| 9 | 洗菜间 | 不锈钢地沟 | 8×0.34 | 盖板×29 | 2 | 1次/周 |
| 10 | 洗菜间 | 不锈钢地沟 | 4×0.34 | 盖板×7 | 1 | 1次/周 |
| 11 | 洗菜间 | 不锈钢地沟 | 1×0.34 | 盖板×29 | 1 | 1次/周 |
| 12 | 切配间 | 不锈钢地沟 | 8×0.34 | 盖板×28 | 2 | 1次/周 |
| 13 | 烹饪间 | 不锈钢地沟 | 22×0.34 | 盖板×41 | 1 | 1次/周 |
| 14 | 烹饪间 | 不锈钢地沟 | 5×0.34 | 盖板×8 | 1 | 1次/周 |
| 15 | 烹饪间 | 不锈钢地沟 | 4×0.2 | 盖板×21 | 3 | 1次/周 |
| 16 | 蒸饭间 | 不锈钢地沟 | 7×0.34 | 盖板×12 | 1 | 1次/周 |
| 17 | 蒸饭间 | 不锈钢地沟 | 8×0.34 | 盖板×16 | 1 | 1次/周 |
| 18 | 蒸饭间 | 不锈钢地沟 | 4×0.34 | 盖板×7 | 1 | 1次/周 |
| 19 | 病房打包间 | 不锈钢地沟 | 5×0.2 | 盖板×26 | 3 | 1次/周 |
| 20 | 洗盘间 | 不锈钢地沟 | 8×0.34 | 盖板×7 | 1 | 1次/周 |
| 21 | 油污间 | 油污分离机器 | / | / | 1 | 1次/周 |
| 22 | 油污间 | 墙面、地面、楼梯 | 以实际平方数为准 | / | 1 | 1次/周 |
| 景山院区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景山院区 | 油烟检测报告 | / | / | 1 | 1次/年 |
| 2 | 景山院区 | 灶台油烟罩 | 2.3×1.1 | / | 2 | 1次/季度 |
| 3 | 景山院区 | 灶台油烟罩管道 | 7 | / | 1 | 1次/季度 |
| 4 | 景山院区 | 厨房排油烟机 | Φ0.5 | / | 1 | 1次/季度 |
| 5 | 景山院区 | 楼顶风机 | / | / | 1 | 1次/季度 |
| 6 | 景山院区 | 净化器 | / | / | 1 | 1次/季度 |

2、清洗质量要求

2.1‌排烟罩‌：95%以上能见不锈钢，无油泥、油渍。

2.2‌排烟横管道‌：管道内壁90%以上无块状油垢。

2.3‌净化器‌：能见底漆，无块状油垢‌。

2.4不锈钢地沟：干净无垢。

2.5厨房排油烟机：90%以上区域无块状油垢。

三、付款方式

根据实际服务内容及验收结果按月结算，即月服务费=实际服务内容*各自的单价，于供应商出具发票后30日内支付。

四、其他

1、服务时间： 自合同签订之日起计一年，经采购人确认可续签合同一年

2、服务地点： 温州市中医院六虹桥院区、景山院区

3、检验标准：符合清洗质量要求，不符合验收标准的需重新清洗，否者不予结算。

4、评标方法及标准：最低价中标，报价包含材料费、运输费、保险费、税费及施工等所涉一切费用。

5、本项目不接受联合体投标；中标后不得转让或转包。