温州市政府（分散）采购

招标文件

| 项目编号： | WZLCZB（W）-2025-05048 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 评审方式： | 线上电子招投标 |

招标人:温州市中医院

招标代理机构：温州历程招标有限公司

二0二五年

目 录

招标公告	3

第一部分  投标人须知	6

前附表	6

一、说明	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	14

五、开标和评标	15

六、授予合同	19

第二部分  合同主要条款	20

第三部分  附件	26

附件一	26

报价文件	26

附件二	39

资格证明文件	39

附件三	39

商务技术文件	62

第四部分  项目技术规范和服务要求	79

第五部分  评标原则及方法	79

一、总则	119

二、评标组织	119

三、评标程序	119

四、评标办法	119

五、评分细则	119

六、定标办法	124

七、投标人义务	124

招标公告

项目概况

温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年6月20日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

预算金额（元）：1800000

最高限价（元）：1800000

采购需求：

标项名称:温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

数量:1批

预算金额（元）：1800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，具体详见招标文件

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等有关政府曝光台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业：货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年5月29日至2025年6月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月20日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼（政采云平台：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2025年6月20日09点30分

开标地点（网址）：温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼（政采云平台：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（一）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（二）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台； ⑥投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密；⑦ 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。（三）招标公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：温州市中医院

地  址：温州市六虹桥蛟尾路9号

项目联系人（询问）：秦先生

项目联系方式（询问）：0577-56671591

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-56671562

2.采购代理机构信息

名  称：温州历程招标有限公司

地  址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室

传  真：0577-89887255

项目联系人（询问）：温碧霞、郑永强

项目联系方式（询问）：0577-89887322、13757727199

质疑联系人：肖忠文

质疑联系方式：13757727199

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地   址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传   真：/

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561、0577-85501562

第一部分 投标人须知

## 前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目 二、采购内容： 序号; 项目名称; 单位; 预算金额（元）; 简要技术要求、用途. 1; 温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目; 1批; 1800000; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”. ▲如投标人报价超过预算金额或预算单价按无效标处理。 |
| 2 | 资金来源： 自筹资金 财政资金 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起120天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的75%收取,由中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司乐清分公司 账 号：33050162870400000619 开户银行：中国建设银行股份有限公司温州新城支行 行号：105333000038 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数： - “电子加密投标文件”：在线上传、递交一份。 - “备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前递交一份 （若不提供备份投标文件，开标当天电子加密投标文件解密失败，投标人自行负责。） 可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到， 邮寄地址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室 联系人：温先生 联系电话：13757727199 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，（可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期（邮寄）送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后在系统规定的时间自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 提交投标文件截止时间、地点：具体详见招标公告。 |
| 14 | 开标时间、地点：具体详见招标公告。 |
| 15 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。 |
|  | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 16 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 17 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 180 万元 （2）项目属性： ①货物类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 （是） 属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，请贵单位明确对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% （工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% （工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 18 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

## 一、说明

1、本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

招标人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

招标代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

原件备查：要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人或招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

1、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使招标人或招标代理机构收到，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标人或招标代理机构解释为准。

3、招标文件的修改

3.1招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

3.2招标人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

注：潜在投标人应自行关注网站公告，招标人、招标代理机构不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

## 三、投标文件的编制

1、投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

3.1投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：即证明供应商参加本次政府采购活动前3年内满足《中华人民共和国政府采购法》的有关资格证明文件。包括：

（1）资格条件承诺函；

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）投标人信用查询；

（4）采购活动现场确认声明书；

- （5）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

- （6）联合体协议书（如有）。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

3.2投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

（3）投标分项报价表。

3.3投标人的商务技术文件应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书（需提供法定代表人及授权委托人的身份证复印件加盖公章）；

（2）投标人情况表

（3）偏离表（商务、技术偏离）

（4）详细供货清单说明一览表（如有）

（5）备品、易损件、备件、专用工具清单（如有）

（6）所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况

（7）业绩

（8）原材料检测报告

（9）投标产品性能及技术指标

（10）企业认证和资质证书

（11）产品食品安全

（12）项目实施方案

（13）项目售后方案

（14）设备突发状况方案

（15）项目组人员情况

（16）环保节能产品

（17）其他必要提供的资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使招标人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明。

4、投标报价

4.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，供货、税金、包装、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费等合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定，供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4招标人和招标代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5招标人和招标代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标有效期

5.1自开标之日起 120 天内投标应保持有效。

5.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

6、投标保证金

无。

7、投标文件编制

7.1本项目通过“政采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标人应当按照本章节“投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价。

7.3本文件《第三部分附件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分附件》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.6投标人没有按照本章节“投标文件的构成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

8.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

8.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

9、投标文件的形式

9.1投标文件的形式：见《前附表》；

9.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

10、投标文件的份数

10.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开标和评标

1、评标委员会

招标人和招标代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。

4、开标准备

4.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

4.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5、开标流程

5.1开标、评标

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

投标人不足3家的，不得开标。

（2）解密成功后，开启投标人的《报价文件》，由供应商对自己报价文件相关内容进行签字确认，（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（3）开启《投标文件》，进入资格审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

备注：开标大会的结束后，招标人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，合格投标人不足3家的，不得评标。

没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）对通过资格审查、符合性审查的合格供应商进行商务技术部分的评审。

（6）评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单及招标人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等，未在场的投标人通过发送邮件形式通知。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

6、投标人资格审查

6.1开标大会结束后，招标人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

6.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，招标人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

7、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（6）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）仅提交“备份投标文件”的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）内容与投标文件中相应内容不一致的，以系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第12条第12.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

12、投标文件的澄清

12.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政采云平台”在线询标）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

12.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政采云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

12.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标将被拒绝。

13、评审结果的修改

13.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

13.2书面评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

14、确定中标候选人

14.1由评标委员会确定中标候选人。

14.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

15、确定中标人

15.1招标人按照书面评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

15.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

16、起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

17、中标人确定后，招标人将在政府指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

18、招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

19、评标细则详见“评标原则及方法”。

## 六、授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1招标人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

3.2在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4、质疑与投诉

4.1投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

4.2招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

第二部分  合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，经公开招标，确定乙方为        的中标单位。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，并严格遵循本项目招标文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、采购总说明

1、本次采购内容为       ，包括了本次采购产品的供货、运输、装卸、安装、设置、调试 税费以及验收和售后服务等。（包含但不局限于以下内容）

2、本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的、精工制作。乙方应按要求提供设备以满足采购需求及甲方要求，所有产品应易于检测、清洗、及维修；用电排水功能应符合国家相关规定。

3、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，乙方应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

4、乙方产品与本技术要求不一致时，应在投标文件中予以说明，并由评标委员会评审产品能否达到要求。如乙方没有在投标文件中提出异议，则视为乙方提供的产品完全按照本招标文件要求。

5、技术要求及标准的执行：乙方提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

6、乙方须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、安装、设置、调试 税费以及验收和售后服务等的全部费用。并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。乙方及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。乙方须随产品提供使用说明书与维保卡并提供相关数据与说明。

  - 二、采购货物内容明细

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 人民币大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |
| 注：本合同价格应包括但不限于产品、产品标准配件、施工、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 三、合同价款及结算方式：

  - 1、签约合同价：人民币大写：                     （小写：               ）。

2、结算方式：本项目为固定单价合同，以实际供货数量进行结算。

  - 四、工期、安装交付地点、安装标准及交付方式：

1、工期（交货期）：接到采购人通知后    日历天内完成设备供货、安装及调试。

2、安装交付地点：甲方指定地点。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4、交付方式：按甲乙双方确定的实施方案进行交付。

  - 五、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订后10个工作日内，乙方通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函，向甲方交纳签约合同价1%的履约保证金（或履约保函），限期内未办理的，每延长一天，发包人向承包人按担保金额的千分之一计取违约金。履约担保如为电汇、转账的，应由承包人基本账户出具（不计息）；履约担保采用银行或保险公司保函的，办理前须由发包人认可。保函有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，失效期满30日历天仍未办理的，发包人向承包人每天按担保金额的千分之一计取违约金，从保函失效之日起算。履约担保如为电汇、转账的，在设备安装完成验收合格后无质量问题二十个工作日内无息退还。

2、付款方式：

1）、合同签订生效且项目资金到位及项目具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的货款；

2）、货物全部到场、安装调试完毕、初验收合格后7个工作日内支付至货款的100%；

注：甲方在收到乙方提交的支付申请及相应金额的等额发票后按以上时间节点支付。

3、在质保期内，因设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担。

六、验收标准及提出异议时间

1、乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定所要求的货物，并经甲方检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格， 若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

2、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

3、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

七、质量保证及要求

1、质保期：          年（自验收合格之日起计）

2、售后服务要求：

（1）质量保修期内，要求乙方7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，乙方须在接到甲方维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，如果在12小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采甲方使用，直至设备修复。

（2）乙方须对合同中规定的厨房设备，提供经调试、试运行，在质保期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费更换、维修设备和正常保养。

（3）质保期内乙方须负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，费用由乙方承担。修好后，乙方需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（4）在质保期满时，乙方工程师和甲方代表将对厨房设备再一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得业主的认可。

（5）在保质期满后，乙方须免费为甲方提供技术服务。

（6）乙方确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（7）乙方应对甲方的维修人员提供培训，使其能对货物进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

3、设备质量保证和标准

（1）厨房设备主要采用304优质不锈钢板制作。如乙方提供的设备跟中标清单内容不符将给予退货，在甲方提出要求后，乙方拒不退换的，将对乙方处以合同总金额5%的违约金罚款。

（2）所有产品应易于检验、清洗、消毒及维修；所有用电、燃油、燃气设备产品应符合相关规定；本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的、精工制作，乙方应按要求提供设备使满足采购需求及甲方要求，及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

（3）技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

（4）凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

（5）设备要求提供免费上门维修服务，对所有设备负责终身维修。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

（6）乙方所提供的设备在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。保修期满后，乙方应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠。

4.辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

八、权利和义务

1、乙方对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、乙方项目小组须指派一名项目负责人，作为乙方负责该项目实施的全权代表，由乙方         担任，项目没有验收前，未经甲方同意，乙方不得随意更换、调用项目负责人。项目负责人负责项目的实施计划、资源协调、开发计划等，同时还负责乙方项目现场所有工作人员的行政和技术管理。

5、乙方应严格遵守操作规程以及甲方相应的规章制度或规定，文明施工、安全施工，加强管理，防火防盗，并对由项目实施引起的一切安全事故承担全部责任，且不得因此影响施工进度。

6、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

7、甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

8、采购合同履行过程中甲方需追加与合同标的相同货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

九、违约责任

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

（2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

（3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

（4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按2000元/天向对方支付违约金，逾期超过 30日，守约方有权解除合同，并有权要求违约方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

十、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 （1） 种方式解决。

（1）提请  温州市 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项：

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

十二、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十三、 合同附件

1、下列文件与本合同具有同等法律效力：

（1）本合同书（主合同）；

（2）中标通知书；

（3）中标供应商投标文件；

（4）询标纪要和承诺书；

（5）采购人的招标文件与招标补充文件；

（6）国家及部门相关法律、法规、规范、标准等。

双方有关本次采购项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序以先者为准。

2、中标方持中标通知书作为与采购方签订合同的凭证。

3、本合同一式六份，甲乙双方各三份。

4、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定代表人                                法定代表人

（或委托代理人）签字或盖章：             （或委托代理人）签字或盖章：

联系电话：                                联系电话：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

合同签订日期：    年   月   日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第三部分  附件

## 附件一

### 报价文件

#### 1、投标函

致：温州市中医院

根据贵方为         项目（招标编号：        ）的投标邀请，我方　   　（投标人名称）作为投标人正式授权   　（授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人（盖章）：

联系电话：

电子邮件：

联系地址：

邮政编码：

日期：年 月 日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

#### 2、投标报价一览表

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、此栏投标报价应与“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

3、▲如投标人报价超过预算金额按无效标处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

#### 3、分项报价表

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

| 序号 | 设备名称及技术指标 | 数量 | 单位 | 品牌型号规格、产地（与投标文件中的“偏离表”一致） | 制造厂商名称 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收货区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏库（高温冷库） | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 四层格栅货架 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷冻库（低温冷库） | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层格栅货架 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板架 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地搁架 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 平板车 | 2 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 残菜柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 三星水池柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3a | 台式混水厨房龙头 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 大单星水池柜 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4a | 台式混水厨房龙头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 商用壁挂净食机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 单星剖鱼池柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6b | 花洒龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 挂墙层板 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 挂墙层板 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 四层格栅货架 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 全自动式开水器连座台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 冲洗龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池连沥干架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 四层平板架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能切菜机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双星水池柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3a | 台式混水厨房龙头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 刀具砧板消毒柜（食具消毒柜） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 四门双温冰箱 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层格栅货架 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打荷柜 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 送餐车 | 2 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电磁双头大炒炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 调料平台 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能炒菜机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 油烟一体机带新风 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 炉灶封板 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 9 | 烟罩顶部活动封板 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 10 | 厨房设备灭火系统装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩带新风 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 24盘蒸饭车 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2a | 蒸饭盘 | 26 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | - 电热摇摆蒸汽夹层汤锅 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 四门电蒸箱（十盘） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 烟罩顶部活动封板 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 6 | 大单星水池柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 全自动豆浆机连底座 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 四层格栅货架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池柜（带鼓泡） | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 定制L型单星污碟台 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 花洒龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通道式洗碗机带烘干 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 洁碟台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双层挂墙层板 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 三星水池柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8a | 台式混水厨房龙头 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 定制链板式餐具传送机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 小件投掷柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 残菜柜 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 冲洗龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 立式双门高温蒸汽烘干消毒柜 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 消毒柜烟罩 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂式洗手星盆 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 台式电子感应龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紫外线消毒灯含挂架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 售卖区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格保温售菜工作柜 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 网板热台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能分饭机（台式） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工作台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工作柜(保洁柜） | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 单星盆台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7a | 台式电子感应龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 紫外线消毒灯含挂架 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 备餐间烟罩 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 留样柜(冷藏） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 煮面区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁煮面炉连汤炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开口柜 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电磁平扒炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 脱排油烟罩 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工作台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 单星盆台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 四门双温冰箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 病房打包区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作台柜 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 台上包装机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 单星盆台柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5a | 台式电子感应龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 紫外线消毒灯含挂架 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 病房餐车存放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温送餐车 | 4 | 辆 |  |  |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯含挂架 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 拖把池连沥干架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 餐厅保洁清洗区设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池连沥干架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1a | 台式混水厨房龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双星水池柜 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2a | 台式混水厨房龙头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层平板架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 餐厅洗手区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长条水池柜 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1a | - 台出感应式龙头 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 男女一次更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂式洗手星盆 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 台式电子感应龙头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢六门更衣柜 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 日用品仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板架 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地搁架 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 餐厅部分设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人连体餐桌 | 27 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高吧桌 | 2 | 张 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高吧椅 | 20 | 把 |  |  |  |  |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 排烟、排汽系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（含屋面） | 170 | m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层隔音中压风机厢 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 阻尼减震支架 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 30KW变频器连不锈钢控制箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火阀 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防火阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢油烟净化器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能分区控制系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 厨房烹饪区新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 120 | m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水冷风机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 阻尼减震支架 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 5KW变频器连不锈钢控制箱 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 新风百叶400×400 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 隔油设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔油提升设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30L步进式开水器 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢15L饮水机 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 多功能切菜机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 刀具砧板消毒柜（食具消毒柜） | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能分饭机（立式） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 全自动豆浆机连底座 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |

说明：1、此表总计价应与“2、报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件二

### 资格证明文件

#### 1、资格条件承诺函

温州市中医院、温州历程招标有限公司：

我方参与（采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺，参加本次政府采购活动前3年内：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等有关政府曝光台列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

#### 2、有效营业执照

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

#### 3、投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

#### 4、采购活动现场确认声明书

温州历程招标有限公司：

本人经由            （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加             项目（编号：                ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
      A.投资关系

B.行政隶属关系

C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 
      □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 
      □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
      A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
      B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
      C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
      D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
      E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
      F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
      G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
      H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
      I.其他利害关系情况                              。

（三）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（四）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

日期:202  年    月    日

- 5、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料）

##### ①中小企业的相关证明材料

《中小企业声明函（货物）》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 电子磅秤  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冷藏库（高温冷库） ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层格栅货架 ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冷冻库（低温冷库） ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层格栅货架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层平板架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 地搁架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 平板车  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风幕机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 残菜柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三星水池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 大单星水池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 商用壁挂净食机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单星剖鱼池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 花洒龙头   ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 挂墙层板  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 挂墙层板  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层格栅货架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全自动式开水器连座台  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冲洗龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 拖把池连沥干架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层平板架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能切菜机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冲洗龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双星水池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 刀具砧板消毒柜（食具消毒柜）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四门双温冰箱  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层格栅货架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层平板工作台  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 打荷柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 送餐车  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电磁双头大炒炉  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 调料平台  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电磁单头单尾小炒炉  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能炒菜机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 炒菜机底柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 油烟一体机带新风  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 炉灶封板  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 烟罩顶部活动封板  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 厨房设备灭火系统装置  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 脱排油烟罩带新风  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 24盘蒸饭车  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 蒸饭盘  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电热摇摆蒸汽夹层汤锅  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四门电蒸箱（十盘）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 烟罩顶部活动封板  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 大单星水池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层平板工作台  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全自动豆浆机连底座  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层格栅货架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 大单星水池柜（带鼓泡）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 定制L型单星污碟台  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 花洒龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通道式洗碗机带烘干  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 洁碟台  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层挂墙层板  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层平板工作台  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三星水池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 定制链板式餐具传送机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 小件投掷柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 残菜柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冲洗龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 立式双门高温蒸汽烘干消毒柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 消毒柜烟罩  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 挂式洗手星盆  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式电子感应龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紫外线消毒灯含挂架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 五格保温售菜工作柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 网板热台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能分饭机（台式）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作柜(保洁柜）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单星盆台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式电子感应龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紫外线消毒灯含挂架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 备餐间烟罩  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 留样柜(冷藏）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电磁煮面炉连汤炉  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 开口柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电磁平扒炉  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 脱排油烟罩  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单星盆台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四门双温冰箱  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台上包装机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单星盆台柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式电子感应龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紫外线消毒灯含挂架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 保温送餐车  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紫外线消毒灯含挂架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 拖把池连沥干架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 拖把池连沥干架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双星水池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式混水厨房龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层平板架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 长条水池柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台出感应式龙头   ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 挂式洗手星盆  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式电子感应龙头  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢六门更衣柜  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四层平板架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 地搁架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四人连体餐桌  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高吧桌  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高吧椅  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢风管（含屋面）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层隔音中压风机厢  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 阻尼减震支架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 30KW变频器连不锈钢控制箱  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防火阀  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防火阀  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能分区控制系统  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢油烟净化器  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢风管  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水冷风机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 阻尼减震支架  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5KW变频器连不锈钢控制箱  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防火阀  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 新风百叶400×400  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 隔油设施  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 隔油提升设备  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 30L步进式开水器  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢15L饮水机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能切菜机  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 刀具砧板消毒柜（食具消毒柜）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能分饭机（立式）  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全自动豆浆机连底座  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

##### ②监狱企业的相关证明材料

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

##### ③残疾人福利性单位的相关证明材料

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

#### 6、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

各方经协商，就招标项目名称为        编号为        的招标采购活动联合进行招标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，              为联合体牵头人，             为联合体成员，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及招标内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对牵头人为响应本次投标而提供的服务提供全部质量保证支持。

四、本次联合体投标中，双方各承担以下的工作和责任：

1、甲方承担的工作和责任为（详细说明）:                          ；甲方在合同中的资金占比为：         %。

2、乙方承担的工作和责任为（详细说明）：                         ；乙方在合同中的资金占比为：         %。

3、如中标，联合体将遵守以下规定：

联合体牵头人和成员共同与招标人签订合同书，并就中标项目向招标人承担合同规定的联合或各自的义务、责任和风险，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。在整个合同实施过程的全部事宜均联合体牵头人代表联合体成员接受招标人的指令、指示和通知。

五、有关本次联合体投标的其他事宜：                               。

六、本协议提交招标人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，交招标机构两份，其中一份投标时装订于投标文件正本内，一份与投标文件一同提交。

甲方单位：       （公章）                乙方单位：         （公章）

法定代表人：     （签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日                 日期：     年   月   日

注:以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

## 附件三

### 商务技术文件

#### 1、法定代表人授权书

温州市中医院、温州历程招标有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

#### 2、投标人情况表

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人（职务） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 企业性质 |  | 授权代表（职务） |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3、偏离表（商务、技术偏离）

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

| 序号 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。未提供偏离表的按无效标处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 4、详细供货清单说明一览表（如有）

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

| 序号 | 产品名称 | 型号规格及技术参数（与投标文件中的“偏离表”一致） | 原产地 （生产厂家） | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 5、备品、易损件、备件、专用工具清单（如有）

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

#### 5、所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 6、业绩

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 7、原材料检测报告

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 8、投标产品性能及技术指标

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 9、企业认证和资质证书

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 10、产品食品安全

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 11、项目实施方案

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 12、项目售后方案

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 13、设备突发状况方案

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 14、项目组人员情况

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 15、环保节能产品

项目编号：WZLCZB（W）-2025-05048

项目名称：温州市中医院水心院区食堂设备采购与安装项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 项目技术规范和服务要求

一、项目要求

1、所有投标的产品必须符合现行行业国家标准及环保要求。

2、“项目采购清单”中“规格”是指对投标货物尺寸的基本要求，投标产品需最大程度满足要求，允许不影响正常安装和使用范围内的偏差，未说明的允许±5%偏差。

3、“项目采购清单”中投标货物的材质要求，投标产品应最大程度满足采购人要求，其中图片供投标人参考，投标人可提供近似外观的产品。

4、产品基材、贴面、封边、五金、涂层、等质量必须等于或优于以上质量且符合现行业国家标准。

5、总体要求：

（1）所有货物需做包装处理，防止磕碰损坏。

（2）生产工期安排合理化，保证工期顺利进行。

（3）工期保证情况下，配置专业项目经理及安装人员，保证交叉施工情况下项目的顺利开展。

（4）所有尺寸根据现场实际情况合理优化，并在供货前予以确认。

（5）对于列入节能环保品目清单范围的设备，投标人须提供相关产品认证证明，附在商务技术文件内。

6、数量根据实际供货数量结算。

7、投标人可自行前往现场进行勘察，费用自理。

8、招标货物技术要求中标有“★”的条款为重要评分指标。

9、按行业规范制作

（1）如参数未说明，所有金属紧固件均采用食品级304不锈钢，所有不锈钢制品（除风管外）均采用304以上型号。

（2）检测不锈钢及厚度由第三方检测，费用由责任方承担。为保证设备用材质量，采购方有权在验收时抽样进行破坏性检验，如质量符合约定标准，则该破坏的设备价款由需方承担；若质量不符合约定标准，则该破坏的设备价款由供货方承担，同时甲方有权解除合同并要求供方赔偿为此对甲方所造成的一切损失。

（3）外购产品须提供国家对其规定的所有有效证件（如合格证、质保证等）。

（4）技术工艺：不锈钢产品精工制作，焊接口应使用金属电弧焊接机，焊点无陷落、破裂及变色现象，焊缝规则均匀，经打磨、抛光、酸洗处理后与原材质浑然一体，产品中所列车、台、柜、架、灶，主要层面的边均为圆角流线型设计及工艺处理（需拼接设备其中一个边是直角）。

（5）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

二、项目采购清单

| 序号 | 设备名称及技术指标 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 收货区 |  |  |
| 1 | 电子磅秤 技术要求：1、采用高精度传感器和微电脑技术，称量准确。具有简易计数，计重及百分比，检校HI，OK，LO，滤波稳定范围设定， 自动校正，零点追踪，双重过载保护，全段去皮，预去皮，运送保护点等功能。 2、规格：300KG | 1 |  |
|  | 冷库 |  |  |
| 1 | 冷藏库（高温冷库） 1、规格：2400*2700*2600(mm)；库温：2℃∽6℃; 2、采用双面 S304 不锈钢阻燃聚氨酯保温板，密度 40-45kg/㎡厚度150mm； 3、双面不锈钢半埋磁性门；带门加热丝；门洞：1800*800(mm) 4、冷库内铺 3mm 防滑铝合金板 5、压缩机推荐品牌艾默生、比泽尔，松下； 6、国产高效内螺纹铜管低噪音冷风机，室外空调型风冷低噪音冷凝器; 7、冷库专用电柜（微电脑温控、相序保护，电机综合保护等） 8、LED 冷库低温照明； 9、隔热材料具有阻燃性，符合B1级阻燃要求并提供加盖公章的具有CMA和CNAS和ilac-MRA检测机构出具的的检测报告复印件。 | 1 |  |
| 2 | 四层格栅货架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板折边制作，实际厚度不低于0.93mm，两格栅之间间距不得大于 50 mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm)（±10mm） | 4 |  |
| 3 | 冷冻库（低温冷库） 1、规格：2800*2700*2600(mm) ；库温：-18℃∽-23℃; 2、采用双面 S304 不锈钢阻燃聚氨酯保温板，密度 40-45kg/㎡厚度150mm； 3、双面不锈钢半埋磁性门；带门加热丝；门洞：1800*800(mm) 4、冷库内铺 3mm 防滑铝合金板 5、压缩机推荐品牌艾默生、比泽尔，松下； 6、国产高效内螺纹铜管低噪音冷风机，室外空调型风冷低噪音冷凝器; 7、冷库专用电柜（微电脑温控、相序保护，电机综合保护等） 8、LED 冷库低温照明； 9、隔热材料具有阻燃性，符合B1级的阻燃要求并提供加盖公章的具有CMA和CNAS和ilac-MRA检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 |  |
| 4 | 四层格栅货架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板折边制作，实际厚度不低于0.93mm，两格栅之间间距不得大于 50 mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm)（±10mm） | 4 |  |
|  | 库房 |  |  |
| 1 | 四层平板架（核心产品）（提供样品） 技术要求： 1、层板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 1.0mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm)（±10mm） | 11 |  |
| 2 | 地搁架 技术要求： 1、骨架采用 304 方管 50×50 (mm)实际厚度不低于 0.93mm。 2、两格栅之间间距不得大于 80 mm。 3、规格：1200×500×300(mm) | 6 |  |
| 3 | 平板车 技术要求： 1、层板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm。 2、配优质 5 ′双轴承重型 PU 定向轮 2 只、万向轮 2 只。 规格：1000×600×900(mm) | 2 |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 技术要求： 1、电压：220V 2、功率：8W/T5BL1 3、灯管：单 8W 紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加 ABS 阻燃材料。 | 1 |  |
|  | 粗加工 |  |  |
| 1 | 风幕机 说明：铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节，且有高、中、低档调速功能，配遥控器。输入功率：240-270w 规格：1500*155*200(mm) | 1 |  |
| 2 | 残菜柜 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板面板实际厚度不低于 1.43mm，其它部位不低于 0.93mm。 2、开门。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配塑料翻盖垃圾桶。 5、规格：750×750× (920+100)(mm) | 1 |  |
| 3 | 三星水池柜（核心产品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗.规格：1800×750× (800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 3a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 3 |  |
| 4 | 大单星水池柜（核心产品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1000×750× (800+150)(mm)（±10mm） | 2 |  |
| 4a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 2 |  |
| 5 | 商用壁挂净食机 技术要求： 1、金属机身，全面防潮，使用更安全； 2、触控显示屏，一键启停，更智能； 3、可台面放置，可壁挂安装，双场景自由切换； 4、产品额定功率电压210W/AC220V； 5、活氧发生器采用钛发生管，低衰减； 6、气泵采用直流无刷电机，低噪音，高寿命； 7、微纳米活氧羟基技术，优于传统净化技术； 8、净化器可拆卸设计，易清洗便护理； 9、五大净化功能，全方位净化厨房食材与器皿； 尺寸：580*410*140(mm) | 2 |  |
| 6 | 单星剖鱼池柜 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅，台面三边围板，高度 260mm。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢水池落水器及台面落水器及不锈钢拦渣斗、塑料剖鱼板. 规格：1500×750×(800+150)(mm) | 1 |  |
| 6a | 台式混水厨房 龙头技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度207mm, 出水口距台面139mm | 1 |  |
| 6b | 花洒龙头 1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2、优质陶瓷阀芯 3、横向固定杆长度 300mm,高度 1210mm 4、打孔尺寸 25mm*2, 左右打孔尺寸 203mm(偏芯设计，可调范围 15mm)标准 1/2''外螺纹 5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6、配进水软管 60cm | 1 |  |
| 7 | 挂墙层板 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm。 2、配置挂钩。 3、规格：3800×300(mm) | 1 |  |
| 8 | 挂墙层板 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm。 2、配置挂钩。 3、规格：1500×300(mm) | 1 |  |
| 9 | 四层格栅货架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板折边制作，实际厚度不低于0.93mm，两格栅之间间距不得大于 50 mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800（mm）（±10mm） | 2 |  |
| 10 | 全自动式开水器连座台 技术要求： 1、整机用 304 不锈钢制造，全自动控制，有断电保护装置。 2、容量：80L； 3、电量：12KW/3PH/380V。 4、规格：590W×450D×1400H(mm) | 1 |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 技术要求： 1、电压：220V 2、功率：8W/T5BL1 3、灯管：单 8W 紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加 ABS 阻燃材料。 | 1 |  |
| 12 | 冲洗龙头 技术要求： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2''外螺纹 | 1 |  |
|  | 洁具间 |  |  |
| 1 | 拖把池连沥干架 技术要求： 1、面板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，台面三边围板高度 800mm。 3、立柱采用 304 方管 38×38 实际厚度不低于0.93mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1200×600× (500+1300)(mm) | 1 |  |
| 1a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 1 |  |
| 2 | 四层平板架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm) | 1 |  |
|  | 切配区 |  |  |
| 1 | 多功能切菜机 技术要求： 1、双头型切菜机,可同时工作。可切出各种规格的片、丝、丁。 2、整机采用 1.5MM 以上 SUS304 不锈钢材质。 3、刀片采用420 不锈钢材质。 4、切割尺寸：叶菜部：1－30mm(可调)，根菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸 5、食品级三层输送带输送带，输送带宽度： ≥120MM 6、功率：1.5kW/220V 7、随机配件：斩刀片 2 片（切叶菜部）、丁刀盘 1 组、片/丝刀盘 1 个 8、规格 1200*530*1280(mm) | 1 |  |
| 2 | 冲洗龙头 技术要求： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2''外螺纹 | 1 |  |
| 3 | 双星水池柜（核心产品） 技术要求：1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。4、配不锈钢落水器，拦渣斗.规格：1500×750× (800+150)mm | 1 |  |
| 3a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 2 |  |
| 4 | 刀具砧板消毒柜（食具消毒柜） 1、电压：220V/50Hz ； 2、电量：60W。 3、主材采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造 δ=1.2mm；刀具可上锁，上下层可独立消毒。刀具消毒，毛巾消毒，墩头消毒. 4、规格：1200×600×1800(mm) | 1 |  |
| 5 | 四门双温冰箱 技术要求： 1、制冷方式：风冷 2、容量不小于 925L 3、功率：375W/375W 4、发泡密度 42Kg/m³ ; 150mm 可调节不锈钢脚； 5、采用内外 201 门铰链 304 不锈钢材质，口框为可拆卸带电加热丝，化霜冷凝水可自动蒸发，背部带有背包，无需排水。 6、数字温控显示器; 7、可承受环境温度43℃ 8、 自闭门结构 9、箱内冷藏温度：R-5～2～8 ℃冷冻温度 F-12 -18 -22 ℃ 10、压缩机：推荐恩布拉科，艾默生，松下或同等及以上品牌 11、规格：W1230*D760*H2005(mm) | 2 |  |
| 6 | 四层格栅货架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板折边制作，实际厚度不低于0.93mm，两格栅之间间距不得大于 50 mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm) | 2 |  |
| 7 | 双层平板工作台 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于 1.43mm、层板不低于 1.12mm。 2、立柱采用 38mm 厚度不低于 1.0mm 不锈钢圆管。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1800×750×800(mm) | 2 |  |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 技术要求： 1、电压：220V 2、功率：8W/T5BL1 3、灯管：单 8W 紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加 ABS 阻燃材料。 | 1 |  |
|  | 烹饪区 |  |  |
| 1 | 打荷柜 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm、层板及其它部位不低于 δ 1.12mm 。 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚 4 只。 3、规格：1800×750×800(mm) | 2 |  |
| 2 | 送餐车 技术要求： 1、层板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm。 2、配优质 5 ′双轴承重型 PU 定向轮 2 只、万向轮 2 只。 规格：900×600×900(mm) | 2 |  |
| 3 | 电磁双头大炒炉 1、规格：2000*1140*（800+400）mm（±10mm）； 2、额定电压、功率：380V~、≧20kW/头*2头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、锅具：2个，外直径800mm（±10mm），内直径740mm（±10mm），锅内深250mm（±10mm）；容量，≧63L/个（±5L）； 4、锅具材质：采用厚2.5mm（±0.1mm）的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型； 5、进水：2个，Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、炉面板：釆用1.2mm（±0.01mm） 板材； B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm（±0.01mm） 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 8、数字信号处理器：推荐英飞凌（Infineon）、比亚迪、士兰微或同等及以上品牌，； ★9、电磁双头80大锅灶整机需同时具有： ①符合GB/T 26125-2011（或GB/T39560系列）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料和配件均检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和有毒有害物质限量认证证书； ②符合GB/T 39640-2020标准的6面电磁场辐射合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和商用电磁灶电磁辐射认证证书； ★10、电磁双头80大锅灶整机需同时具有： ①符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≧26项安全型式全项试验报告（带CMA、CNAS标志）和产品认证证书； ②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书； 【以上9~10项投标时所提供试验报告和证书中的检测依据、内容需在检测、认证机构的CMA、CNAS资质认可范围内的试验报告和证书，所投符合质量要求的同一制造商（生产厂家）的产品整机名称和型号需在相关报告和证书附录清单中以予佐证，其中如有节能或环境标志认证证书需由《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录》（市场监管总局2019年第16号）中的认证机构出具，相关证书需提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址）（或网页），否则视为负偏离】 | 1 |  |
| 4 | 调料平台 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于1.43mm、其它部位不低于 δ=1.12mm 2、规格：500W×1140× (800+400)(mm) | 1 |  |
| 5 | 电磁单头单尾小炒炉 1、规格：1100*1140*（800+400）mm（±10mm）； 2、额定电压、功率：380V~、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、锅具：双耳50小炒锅：1个，直径500mm（±10mm），深160mm（±10mm）；容量，约17L（±1L）；小炒灶用尾撑锅：1个，锅具口径：Ф（D330~d240）*h150mm（±10mm），容量：约10L（±1L） 4、锅具材质：双耳50小炒锅：采用厚1.mm（±0.1mm）的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用身厚0.6mm（±0.1mm）m的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材制作； 5、进水∶1个，Ф4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、炉面板：釆用1.2mm（±0.1mm） 板材； B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm（±0.1mm） 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 8、数字信号处理器：推荐英飞凌（Infineon）、比亚迪、士兰微或同等及以上品牌； ★9、电磁单头单尾50小炒灶整机需同时具有： ①符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≧26项安全型式全项试验报告（带CMA、CNAS标志）和产品认证证书； ②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书； ★10、电磁单头单尾50小炒灶整机需同时具有： ①符合GB/T 26125-2011（或GB/T39560系列）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料和配件均检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和有毒有害物质限量认证证书； ②符合GB/T 39640-2020标准的6面电磁场辐射合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和商用电磁灶电磁辐射认证证书； 【以上9~10项投标时所提供试验报告和证书中的检测依据、内容需在检测、认证机构的CMA、CNAS资质认可范围内的试验报告和证书，所投符合质量要求的同一制造商（生产厂家）的产品整机名称和型号需在相关报告和证书附录清单中以予佐证，其中如有节能或环境标志认证证书需由《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）中的认证机构出具，相关证书需提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址）（或网页），否则视为负偏离】 | 1 |  |
| 6 | 智能炒菜机（提供样品） 技术要求： 额定功率：15kW额定电压：380V内胆直径：520mm 外形尺寸： 1000*909*1470mm(±10mm) 单次产量：3-7kg 屏幕规格：10 寸触摸屏 1、全仿真设计，保证食材在锅内无死角覆盖副铲 2、菜谱：电子菜谱，支持在线编辑、录制、下载云端菜谱； 3、温 控：锅体温度监测及自动控温； 4、锅体容积：30L； 5、搅拌方式：敞口式外置主动搅拌 6、调料种类：支持液体、固体、勾芡 3 种； 7、锅具清洗：一键自动清洗； 8、电气安全：自带急停开关，通过安规测试 | 1 |  |
| 7 | 油烟一体机带新风 技术要求： 1、产品整机采用 304 优质不锈钢板标厚≥1.0mm；配置防火滤油网； 2、触摸式面板，一键启动，每组功率 380V/3KW。 3、油烟处理效率≥95%； 4、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护，须提供 CMA 盖章的平面一体机检测报告佐证以下要求：①造型应美观、均匀，整机应协调；②布局应便于调整和维修，操作应有利于观察工作区；③结构平面一体机物理挡板应可拆卸清洗，物理挡板安装位置应可调整；④平面一体机滤芯应可拆卸清洗，循环使用。 ★5、提供 CMA,iLac-MRA, CNAS 盖章的符合 GB/T 36259-2018 技术要求的总开检测报告，在通电不开机的情况下能关闭除烟、照明、除油排烟等功能。可对设备故障单元，快速排查； 6、规格：2600×1300×1300(mm) | 2 |  |
| 8 | 炉灶封板 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于 1.12mm。 规格：5400×1100×20(mm) | 1 |  |
| 9 | 烟罩顶部活动封板 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于 1.12mm，带滑槽。 规格：5400+1300×800×20(mm) | 1 |  |
| 10 | 厨房设备灭火系统装置 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mmX630mmX222mm(±10mm) 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：29kg，保质期：有效期为6 年 3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。 4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来 5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。 6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用 7、★厨房自动灭火设备具有智慧运维系统的操作界面的功能，依据国家标准GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》进行测试 (提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。 8、★控制箱高低温温度变化试验。控制箱采用GB/T2423.22-2012测试方法进行试验，试验方法采用-40℃，24h 转换到 140℃，24h，升温速率 1 分钟 1度，试验结果合格。（标注带CNAS标识） | 1 |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 技术要求： 1、电压：220V 2、功率：8W/T5BL1 3、灯管：单 8W 紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加 ABS 阻燃材料。 | 2 |  |
|  | 蒸煮区 |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩带新风 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm， 2、配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 3、规格：6900×1300×500(mm) | 1 |  |
| 2 | 24 盘蒸饭车 1、产量 : 12 盘×2; 2、功率/电压:12Kw×2/380V ~3N; 3、微电脑控制，自动保温，可根据具体需求自行设置温度和时间; 4、优质不锈钢板制造，内胆、门~1.0mm;外壳~0.8mm。 5、优质 304 无缝钢管一体成型加热管，耐压 1500V,1min 不击穿带永久标识。 6、一体联动两级安全门把手(全不锈钢一体压铸成型锁扣;防烫把手); 7、缺水保护，电热管干烧保护;箱体过压保护; 8、电线采用国标耐油、耐侯、阻燃、橡胶 YZW、CCC 电缆线;硅橡胶云母编制耐高温防火阻燃电线; 9、整体门封条采用食品级硅胶材质。 10、配 304 材质高温浮球进水阀。 11、预留三相五线防水接线端(80A)×2，预留4 分进水口壹个; 12、前置推拉式排水阀，预留 1 寸排水接驳口×2; 13、活动式可调节脚轮 ; 14、可配置 600×400 （mm）标准冲压盘; 15、规格：1200*800*1750(mm) | 1 |  |
| 2a | 蒸饭盘 技术要求：1、饭盘采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造， δ=0.8mm。 | 26 |  |
| 3 | 电热摇摆夹层汤锅 规格：1400*1200*1000+100（mm） 功率：24KW/380V 三层夹层设计，锅体一体成型，厚度30mm，四层安全保护，保证设备使用安全、锅体内部材质316不锈钢，其他材质为304，厚度1.2mm，锅体内部材质316不锈钢，其他材质为304，厚度1.2mm、涡轮涡杆设计，具有防误动功能；此产品工作原理是汽化，冷凝，重复内循环，终身无水垢，使用寿命更长；具有防干烧功能，避免因为厨师操作失误干烧发生火灾或损害设备 | 2 |  |
| 4 | 四门电蒸箱（十盘） 技术要求： 规格: 750*750*1600（mm） 功率: 18kW/380V 1、设备启动后水箱自动入水、自动预热，微压蒸汽技术快速产生 103℃高温蒸汽；每个蒸腔都拥有 50~103℃的温度调节；金属旋钮可根据需要设定烹饪时间(0~99 分钟)或常开状态。 2、蒸柜水箱、内胆、门、面板及蒸汽相关接触管路等均选用食品级不锈钢 304 材质的合格检测证明资料。 3、设备关机后自动排空水箱内的硬水，减缓水箱内水垢产生，延长水箱使用寿命。 4、设备整机采取密封或半密封措施，全立体三防设计，防水、防油烟具备达到国家 IPX4 防护等级；顶部及底部封板防虫防鼠；双层钢化玻璃门结构设计，蒸腔内置照明功能。 5、内置缺水保护系统、防干烧系统避免水箱缺水导致设备故障；超温保护系统避免元器件失效故障；蒸汽压力保护系统避免产生人员烫伤和蒸腔压力失衡。 6、蒸腔内胆模具一体成型，内胆圆角结构设计，无卫生死角；每个蒸层独立供蒸汽，蒸汽流动合理，上下加热均匀，确保每层满载使用也能保证出品一致。 7、蒸箱每个腔体可设置 10 个控制菜单程序；多个蒸腔分级控制，智能功率调节，根据启动蒸腔数量自动调节功率大小，更加节能环保。 8、设计入水指示灯，加热指示灯，直观确认设备的运行状态；蒸箱水胆设计有除垢剂添加口，方便客户定期添加除垢剂，防止水胆结垢；带隐藏脚轮不锈钢炉脚，安全可靠，节省人员搬运工作。 9、★蒸柜水箱、内胆、门、面板及蒸汽相关接触管路等均选用食品级不锈钢304材质制作（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明资料扫描件加盖制造厂家公章佐证） | 2 |  |
| 5 | 烟罩顶部活动封板 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于 1.12mm，带滑槽。 规格：6900×800×20(mm) | 1 |  |
| 6 | 大单星水池柜（核心产品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1000×750× (800+150)(mm) | 1 |  |
| 6a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 1 |  |
| 7 | 双层平板工作台 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于 1.43mm、层板不低于 1.12mm。 2、立柱采用 38mm 厚度不低于 1.0mm 不锈钢圆管。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1500×750×(800+150)(mm) | 1 |  |
| 8 | 全自动豆浆机连底座 技术要求： 1、桶身采用食品 304 不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。 2、功率：5KW/220V 3、容量：50L. 4、规格： φ484×1170(mm)(±10mm) | 1 |  |
| 9 | 四层格栅货架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板折边制作，实际厚度不低于0.93mm，两格栅之间间距不得大于 50 mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm) | 1 |  |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯 技术要求： 1、电压：220V 2、功率：8W/T5BL1 3、灯管：单 8W 紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加 ABS 阻燃材料。 | 1 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |
| 1 | 大单星水池柜（带鼓泡）（核心产品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 5、电量：220V/1KW 规格：1500×1000× (800+150)(mm) | 1 |  |
| 1a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 1 |  |
| 2 | 定制 L 型单星污碟台 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、配置φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 3、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1500×1000× (800+150)+1700×760×（800+150)(mm) | 1 |  |
| 2a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 1 |  |
| 3 | 花洒龙头 1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2、优质陶瓷阀芯 3、横向固定杆长度 300mm,高度 1210mm 4、打孔尺寸 25mm*2, 左右打孔尺寸 203mm(偏芯设计，可调范围 15mm)标准 1/2''外螺纹 5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6、配进水软管 60cm | 1 |  |
| 4 | 通道式洗碗机带烘干（带热回收功能） 规格：2050*745*1935(mm)(±10mm) 材质：SUS304不锈钢 进水温度：常温进水 最大清洗能力(筐/小时)：250 最大耗水量(L/筐)：270 进水尺寸(英寸)：G1/2(四分） 排水口尺寸(mm)：40 电压(V)：380 功率(KW)：40 主洗(清洗)温度(℃)：60 漂洗(冲洗)温度(℃)：80 1、食品级304不锈钢材质，卫生环保。 2、机器正面设有可开启的门，方便日常清洗与定期检修。 3、可拆卸式喷淋系统设计，徒手即可取下，日常清洁保养更方便。 4、喷淋管选用经过国家级检测机构检验的食品级安全不锈钢材质，一体冲压成型。 5、上下交叉式喷淋，喷淋管经过反复试验得出最佳出水角度，确保360度全方位无死角洗涤碗盘。 6、适用于智能化控制系统，整机按钮不超过4个，进水、加温一键完成，无需繁琐操作。 7、配备全彩触摸屏，实时显示机器运行状态与温度，监控电器件连接状态，智能化控制耗水量。 8、电控系统中集成搭载安全监控模块，全中文即时显示故障报警信息，即时监控与调整水位、水温以及加热管、水泵的运行状态，有效避免加热管干烧、电机过载等安全隐患。 9、搭配高温回风烘干系统，高效吹干餐盘上的水珠，防止细菌滋生。 10、可选配转角器等通道机配套产品，进一步提高洗碗效率。 11、标配2只洗碗筐（64刺）、带热回收功能 ★12、所投洗碗机生产厂家须提供依据国家标准GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》与GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告，并提供符合要求的食品接触产品安全认证证书，要求设备型号与投标型号一致。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告及证书复印件，检测报告上须体现“CMA CNAS”标志且证书提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图（或网页）打印（含网站）） ★13、所投洗碗机通过国家标准GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》的要求，防尘防水等级需达到IP67或以上。（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA,CNAS”标志且提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图（或网页）打印（含网站）） ★14、所投洗碗机外壳材料需通过国家标准GB/T 11713-2015《高纯锗γ能谱分析通用方法》的要求，对 304 不锈钢板材进行：γ 放射性核素检测含：钠-22（＜2.0Bq/kg）、铬-51（＜10Bq/kg）、锰-54（＜1.2Bq/kg）、钴-57（＜1.2Bq/kg）、钴-60（＜6Bq/kg）、钇-88（＜1.2Bq/kg）、钌- 103（＜1.2Bq/kg）、钌- 106（＜10Bq/kg）、镉- 109（＜10Bq/kg）、碘- 125（＜10Bq/kg）、碘- 129（＜10Bq/kg），碘- 131（＜2.0Bq/kg）、铯- 134（＜1.2Bq/kg）、铯- 137（＜1.2Bq/kg）、铈- 141（＜2.0Bq/kg）、铈- 144（＜10Bq/kg）、铕- 152（＜10Bq/kg）、铊-208（＜10Bq/kg）、铋-214（＜10Bq/kg）、铅-210（＜10Bq/kg）、铀-235（＜10Bq/kg）、镅-241（＜1.2Bq/kg），检测结果为以上元素均未检出，达到国家标准及测试要求。（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA,CNAS”标志且提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图（或网页）打印（含网站）） | 1 |  |
| 5 | 洁碟台 技术要求： 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面实际厚度不低于δ=1.1mm 2、配置φ38mm 厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 3、台下洗碟茜架，与洗碗机配套使用。 规格：1600×760×800(mm) | 1 |  |
| 6 | 双层挂墙层板 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm。 2、配置挂钩。 3、规格：3000*400*350(mm) | 1 |  |
| 7 | 双层平板工作台 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于 1.43mm、层板不低于 1.12mm。 2、立柱采用 38mm 厚度不低于 1.0mm 不锈钢圆管。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1200×750×(800+150)（mm） | 1 |  |
| 8 | 三星水池柜（核心产品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1800×750× (800+150)(mm) | 1 |  |
| 8a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 3 |  |
| 9 | 定制链板式餐具传送机 技术要求： 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、规格：3800W*680D*920+260H(mm) 3、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW 。 4、传送速度：5～20m/min。 5、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。 6、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力，底部下沉式设计。 7、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 8、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。 11、餐厅部分柜体带活动封板。 12、采用 SUS304 不锈钢板制造，面板材料厚度 1.5mm，其它部位 2.0mm。 | 1 |  |
| 10 | 小件投掷柜 技术要求： 1、产品功能：分类回收筷勺和纸巾、酸奶盒等，与传送机配套使用。 2、规格：1500*350*920mm 3、台面采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, δ=1.12mm、层板、底板、后板 δ=0.93mm。 4、采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。 | 1 |  |
| 11 | 残菜柜 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板面板实际厚度不低于 1.43mm，其它部位不低于 0.93mm。 2、开门。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配塑料翻盖垃圾桶。 5、规格：750×750×920(mm) | 2 |  |
| 12 | 粘捕式灭蝇灯 技术要求： 1、电压：220V 2、功率：8W/T5BL1 3、灯管：单 8W 紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加 ABS 阻燃材料。 | 1 |  |
| 13 | 冲洗龙头 技术要求： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2''外螺纹 | 1 |  |
| 14 | 立式双门高温蒸汽烘干消毒柜 技术要求： 1、超大容量、超强承重、轻松满载 300 个不锈钢餐盘；整机智能故障检测、精准锁定每个功能件、代码保修；内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强又防漏；双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360 度无死角、兼具中温热风烘干功能； 2、蒸汽功率：3.5kw/220V;烘干功率：3kw/220V 规格：1310×680×1980(mm) | 2 |  |
| 15 | 消毒柜烟罩 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm， 2、配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 3、规格：3000×1000×500(mm) | 1 |  |
|  | 二次更衣 |  |  |
| 1 | 挂式洗手星盆 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，水斗厚度不低于 0.93mm。 2、规格：450×300×(200+100)(mm) | 1 |  |
| 2 | 台式电子感应龙头 说明：红外感应、 自动出水关水、节水、方便、卫生,可有效避免细菌交叉感染,当连续使用超过一分钟,感应器将自动关水。 | 1 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯含挂架 电量：36W/1PH/220V； | 1 |  |
|  | 售卖区 |  |  |
| 1 | 五格保温售菜工作柜（核心产品） 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，面板实际厚度不低于1.43mm，底板实际厚度不低于 1.12mm；重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚；配 2KW/380V 电热管，配温控器；配 5 个 GN1/1*4 ”食物盆 5 只及 304网孔板。 电量：6KW/1PH/380V 2、规格：1800×850×900(mm)（±10mm） | 3 |  |
| 2 | 网板热台柜 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，面板实际厚度不低于1.43mm，层板实际厚度不低于 1.12mm；重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚；配 2KW/380V 电热管，配温控器；配 304 网孔板。电量：6KW/1PH/380V 2、规格：1800×850×900(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 3 | 工作柜 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm、层板实际厚度不低于 1.12mm 其它部位不低于 δ=0.93mm 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 3、规格：1000×850×900(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 4 | 智能分饭机（台式） 技术要求： 1，材质：机身均采用优质不锈钢材料制作，坚固耐用；与米饭接触的部件采用日本原装进口料及SUS304不锈钢带食品级纳米防粘涂层； 2，规格尺寸：460x550x850mm 功率电压：350w/220v 3，效率：平均2.5秒/份，1200份/小时； 4，打饭免人手接触，密闭箱体式结构，避免米饭被污染，卫生安全； 5，储饭容量30L（20kg米饭），一次可供应100-120人；采用食品级塑料材质，不粘米饭，方便拆装清洗； 6，全新升级的保温系统，让米饭的温度及口感保持最理想的状态；超强保温3小时，保障底部米饭不会冷，随时可提供温热香软米饭； 7，米饭自适应学习功能，适用不同地区、米种、场景；可实现不同米饭的兼容，不卡饭，不粘饭，保障米饭随时供应； 8，精密的称重系统，最高分饭精度平均±5克内，精准定量，节省米饭； 9，一机标配标准、连续、预装3种模式； 10，标准模式：可设定3档不同米饭克数；设定范围：30-500克，根据需求灵活调整，一键选择自动定量分饭； 11，连续模式：在完成打饭后自动预备下一份米饭，应对高峰时米饭需求，提高效率； 11，预装模式：系统在完成打饭后自动预备设定克数的饭量，缩短打饭时间，提高效率，兼顾堂食的灵活性和效率最大化； 12，智能的松饭机构，根据米饭消耗速度，自动调整扒松补饭，保障米饭蓬松一致、不破坏米饭口感； 13，缺饭提前预警提醒，可设定剩余米饭提醒值，随时掌控机子状态； 14，剩余米饭可一键清空排出，便捷易用； 15，带臭氧除菌系统，360°无死角全方位灭菌消毒，可定时自动； 16，采用PLC智能中央控制系统，7寸触摸屏，操作简单易上手； 17，自动统计出饭数量，自动按月归纳，可查看5个月内的每日的历史打饭数据；数据化后厨准确备饭，从源头上减少米饭浪费； 18，智能防误触，感应到餐具才出饭，避免误触导致漏饭； 19，米饭智能保鲜，当米饭超过时间未使用时自动提醒排出，保持米饭鲜度，口感； 20，与米饭接触需清洗部件模块化设计，仅需15秒即可完成拆卸； 21，全新第三代的YS智能结构系统，运行更平稳、静音，可靠耐用； 22，不挑餐具和米种，单机可通用市面上的各类餐具；不挑米饭，兼容各类米种； ★23，采用符合GB 21551.2-2010抗菌材料的特殊要求及效果的材质，有抗菌材质检测报告，保障食品卫生，大肠杆菌抗菌率＞99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.99%，鼠伤寒沙门氏菌抗菌率＞99.99%； ★24，符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准、GB 4806.7-2016食品安全国家标准、GB 4806.10-2016食品安全国家标准及食品接触安全认证证书； | 1 |  |
| 5 | 工作台柜（核心产品） 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm、层板实际厚度不低于 1.12mm 其它部位不低于 δ=0.93mm 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 3、规格：1600×700×(800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 6 | 工作柜(保洁柜） 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 优质发 纹 贴 塑 不锈钢板 台面 实 际 厚度 不低 于 0.93mm、层板实际厚度不低于 1.12mm 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 3、规格：1000×700×1800(mm) | 1 |  |
| 7 | 单星盆台柜 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 5、规格：600×700×(800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 7a | 台式电子感应龙头 说明：红外感应、 自动出水关水、节水、方便、卫生,可有效避免细菌交叉感染,当连续使用超过一分钟,感应器将自动关水。 | 1 |  |
| 8 | 紫外线消毒灯含挂架 电量：36W/1PH/220V； | 3 |  |
| 9 | 备餐间烟罩 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm， 2、配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 3、规格：7200×1000×500(mm) | 1 |  |
| 10 | 留样柜(冷藏） 技术要求： 1、制冷方式：风冷 2、容量：470L 功率：375/650W 3、箱内温度：R2～8 采用内外 201 门铰链 304 不锈钢材质，压缩机推荐品牌恩布拉科、酷比奇，华意； 4、温控推荐品牌小精灵、卡乐、鸿科； 5、规格：615*760*2005(mm)(±10mm) | 1 |  |
|  | 煮面区 |  |  |
| 1 | 电磁煮面炉连汤炉 技术要求： 尺寸：1200*800*(800+100)(mm) 功率：2*15kw/380V 说明：1、采用优质 SUS304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm； 优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8 档 360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； | 1 |  |
| 2 | 开口柜 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.12mm、其它部位不低于 δ=0.93mm 。 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 规格：500×800×(800+100)(mm)（±10mm） | 3 |  |
| 3 | 电磁平扒炉 1、规格：750*800*（800+50）mm（±10mm）； 2、额定电压、功率：380V~、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、煎板锅：1块，≧65*445*15mm（±10mm），此为全平扒板； 4、锅具材质：采用厚15.0（±1mm）mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，经过PVD氮气沉相渗透技术处理的Q235#防粘锅板材制作； 5、清洗龙头：1套，采用Ф4分高弯龙头控制进水，高弯龙头龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、炉面板：釆用1.2mm （±0.1mm）板材； B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm（±0.1mm） 板材 7、加热技术与效果：采用电磁感应加热技术；发热面≥430*310mm，均匀无盲区加热设计； 8、温度控制：采用PID限温缓趋温控技术，温度误差±5℃； 9、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 10、数字信号处理器：推荐英飞凌（Infineon）、比亚迪、士兰微或同等及以上品牌； ★11、电磁40防粘锅扒炉（铁板烧）整机需同时具有： ①符合GB/T 26125-2011（或GB/T39560系列）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料和配件均检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和有毒有害物质限量认证证书； ②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书； ★12、电磁40防粘锅扒炉（铁板烧）整机需同时具有： ①符合GB4706.1-2005、GB4706.37-2008标准的≧26项安全型式试验报告（带CMA、CNAS标志）和产品认证证书； ②符合GB/T 39640-2020标准的6面电磁场辐射合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和商用电磁灶电磁辐射认证证书； 【以上11~12项投标时所提供试验报告和证书中的检测依据、内容需在检测、认证机构的CMA、CNAS资质认可范围内的试验报告和证书，所投符合质量要求的同一制造商（生产厂家）的产品整机名称和型号需在相关报告和证书附录清单中以予佐证，其中如有节能或环境标志认证证书需由《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录》（市场监管总局2019年第16号）中的认证机构出具，相关证书需提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址）（或网页），否则视为负偏离】 | 1 |  |
| 4 | 脱排油烟罩 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm， 2、配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 3、规格：3600×1000×500(mm) | 1 |  |
| 5 | 工作台柜（核心产品） 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm、层板实际厚度不低于 1.12mm 其它部位不低于 δ=0.93mm 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 3、规格：1600×700×(800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 6 | 单星盆台柜（提供样品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 5、规格：600×600×(800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 6a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 1 |  |
| 7 | 四门双温冰箱 技术要求： 1、制冷方式：风冷 2、容量不小于 925L 3、功率：375W/375W 4、发泡密度 42Kg/m³ ; 150mm 可调节不锈钢脚； 5、采用内外 201 门铰链 304 不锈钢材质，口框为可拆卸带电加热丝，化霜冷凝水可自动蒸发，背部带有背包，无需排水。 6、数字温控显示器; 7、可承受环境温度43℃ 8、 自闭门结构 9、箱内冷藏温度：R-5～2～8 ℃冷冻温度 F-12 -18 -22 ℃ 10、压缩机：推荐恩布拉科，艾默生，松下或同等及以上品牌，11、规格：W1230*D760*H2005(mm) | 1 |  |
|  | 病房打包区 |  |  |
| 1 | 工作台柜（核心产品） 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm、层板实际厚度不低于 1.12mm 其它部位不低于 δ=0.93mm 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 3、规格：1500×800×800(mm)（±10mm） | 3 |  |
| 2 | 工作台柜（核心产品） 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm、层板实际厚度不低于 1.12mm 其它部位不低于 δ=0.93mm 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 3、规格：1800×800×(800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 3 | 工作台柜（核心产品） 技术要求： 1、采用SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于 1.43mm、层板实际厚度不低于 1.12mm 其它部位不低于 δ=0.93mm 2、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 3、规格：2000×800×(800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 4 | 台上包装机 技术要求： 1、工作方式：电动 2、卷膜最大宽度（mm）：250mm 3、卷膜最大直径（mm）：200mm 4、包装速度（盒/小时）: 200-300 盒/小时 5、功率:1KW/220 6、重量：40KG 7、规格：约 400×500×600(mm) | 2 |  |
| 5 | 单星盆台柜 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 5、规格：600×800×(800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 5a | 台式电子感应龙头 说明：红外感应、 自动出水关水、节水、方便、卫生,可有效避免细菌交叉感染,当连续使用超过一分钟,感应器将自动关水。 | 1 |  |
| 6 | 紫外线消毒灯含挂架 电量：36W/1PH/220V； | 2 |  |
|  | 病房餐车存放 |  |  |
| 1 | 保温送餐车 技术要求： 1、采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，实际厚度不低于 δ =0.93mm，正面开门。 2、数显控制器，航空插头链接充电。 3、4 寸弹簧减震万向带刹车轮 2 只，4 寸弹簧减震定向带刹车轮 2 只。 4、顶部钢筋围圈，四脚硅胶防撞角。 5、配钢丝网框 4 只。 规格：约 900×600×(800+150)(mm) | 4 |  |
| 2 | 紫外线消毒灯含挂架 电量：36W/1PH/220V； | 2 |  |
| 3 | 拖把池连沥干架 技术要求： 1、面板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，台面三边围板高度 800mm。 3、立柱采用 304 方管 38×38mm 实际厚度不低于 0.93mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1200×600× (500+1300)(mm) | 1 |  |
| 3a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 1 |  |
|  | 餐厅保洁清洗区设备 |  |  |
| 1 | 拖把池连沥干架 技术要求： 1、面板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，台面三边围板高度 800mm。 3、立柱采用 304 方管 38×38 mm实际厚度不低于 0.93mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1200×600× (500+1300)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 1a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 1 |  |
| 2 | 双星水池柜（核心产品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1500×750× (800+150)(mm)（±10mm） | 1 |  |
| 2a | 台式混水厨房龙头 技术要求： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.1mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 207mm, 出水口距台面 139mm | 2 |  |
| 3 | 四层平板架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 1.0mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm) | 1 |  |
|  | 餐厅洗手区 |  |  |
| 1 | 长条水池柜（核心产品） 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 1.43mm、水斗实际厚度不低于 1.12mm。 2、其它采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，三边围板，前面开门，下层格栅。 3、重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. 规格：1600×650×(800+260)(mm) | 2 |  |
| 1a | 台出感应式龙头 1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 249*170*339（mm）(±10mm) 出水口距台面 249mm | 6 |  |
|  | 男女一次更衣室 |  |  |
| 1 | 挂式洗手星盆 技术要求： 1、面板采用SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm，水斗厚度不低于 0.93mm。 2、规格：450×300×（200+100）(mm) | 2 |  |
| 2 | 台式电子感应龙头 说明：红外感应、 自动出水关水、节水、方便、卫生,可有效避免细菌交叉感染,当连续使用超过一分钟,感应器将自动关水。 | 2 |  |
| 3 | 不锈钢六门更衣柜 技术要求： 1、面板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.73mm。 2、每门配锁，及单独鞋柜。 3、规格：1200×600×1800(mm) | 4 |  |
|  | 日用品仓库 |  |  |
| 1 | 四层平板架（核心产品） 技术要求： 1、层板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于 0.93mm。 2、骨架采用 304 圆管实际厚度不低于 1.0mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 4、规格：1150×500×1800(mm) | 5 |  |
| 2 | 地搁架 技术要求： 1、骨架采用 304 方管 50×50 实际厚度不低于 0.93mm。 2、两格栅之间间距不得大于 80 mm。 3、规格：1200×500×300(mm) | 4 |  |
|  | 餐厅部分设备 |  |  |
| 1 | 四人连体餐桌 说明：台面：采用 25mm 厚白杨木皮热压多层胶合板，表面贴白色防火板工艺，四周本色油漆，桌面四周采用斜边工艺；连体椅面：使用PP 材料混入加强纤维，经模具注塑成型，椅面感官厚度 7MM（平均厚度 8MM)。钢架：台面支架选用 30*50*2 mm的方管，座面支脚采用Φ60*1.8 mm的圆管，椅子下面的四爪支撑件是 4MM 厚钢板通过 400T 液压冲床一次冲压成型.达到了强度和外观的完美展现。五金配件：连接螺母采用精密加工的压铸件，台面连接螺丝采用锁紧螺丝，脚下选用与椅面同材料喇叭脚装饰；内衬同材质支撑圆盘，配Φ60mm隐藏式调节脚。 规格：1300*700*760(mm) | 27 |  |
| 2 | 高吧桌 说明： 1、桌面：采用实木多层板贴天然白蜡木木皮油漆工艺，厚度≥40mm，板材经干燥、防虫、防腐处理，不翘曲、不变形，无节疤、无虫眼； 2、油漆：采用水性漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀； 3、桌架：主管采用≥40mm*40mm*1.5mm 方形钢管制作，拆装结构；金属件焊接及表面处理：表面经去油、除锈处理后静电喷塑，焊接件焊缝应平整、无虚焊、无外观缺陷、焊缝打磨光滑； 4、脚垫：桌架配有黑色塑料调节脚。 规格：8000*400*1050(mm) | 2 |  |
| 3 | 高吧椅 说明： 1、座靠及椅腿：采用白蜡木实木制作，木材经干燥、防虫、防腐处理，不翘曲、不变形，无节疤、无虫眼； 2、油漆：采用水性漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀； 3、框架：金属钢制，金属件焊接及表面处理： 表面经去油、除锈处理后静电喷塑，焊接件焊缝应平整、无虚焊、无外观缺陷、焊缝打磨光滑。 规格：480*490*750(mm) | 20 |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 技术要求： 1、电压：220V 2、功率：8W/T5BL1 3、灯管：单 8W 紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加 ABS 阻燃材料。 | 6 |  |
|  | 排烟、排汽系统 |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（含屋面） 技术要求： 1、采用 201 优质不锈钢板制作，实际厚度不低于 0.9mm。 2、配 3*3mm 镀锌法兰，变径、弯头按直通 1:2 计算。 3、含螺丝螺帽、吊筋、固定支架及玻璃胶等配件。 4、含人工安装费。 5、区域：烹饪区、蒸煮区、备餐间、煮面区、消毒柜、仓库。 | 170 |  |
| 2 | 双层隔音中压风机厢 说明： 采用国标电机：功率足，噪音低；采用优质轴承：质量可靠，可承受恶劣环境；全方位密封：不漏风，降低噪音，提高工作效率；欧标锥套皮带轮：拆卸方便，耐腐蚀，传动平衡，提升整机寿命；叶轮：经国标 G2.5 动平衡检测；装配有拉手板扣：方便拆卸，维修；一体式法兰：无缝对接，超强密封。 ★1.提供离心风轮中性盐雾试验（72h）检测报告，检测依据 GB/T10125-3042 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，判定依据 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级，样品表面外观评级≥10 级，复印件加盖制造商公章。 ★2.提供中国节能产品认证试验报告，试验依据标准: GB19761-3040《通风机能效限定值及能效等级》，复印件加盖制造商公章 3、产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-19:2019 的要求； 4、转速 9205、风量 68151-553726、风压 822-1109m³/h； 7、电量：30KW/380V | 1 |  |
| 3 | 阻尼减震支架 说明：与风柜配套，100KG 阻尼减震器 4 只。 | 2 |  |
| 4 | 30KW 变频器连不锈钢控制箱 说明：与低噪音离心排烟风机厢功率配套. | 1 |  |
| 5 | 防火阀 说明：熔点 150℃规格：700×500×200(mm)（具体规格根据实际） | 2 |  |
| 6 | 防火阀 说明：熔点 150℃规格：1400×1200×200(mm)（具体规格根据实际） | 1 |  |
| 7 | 不锈钢油烟净化器 技术要求：处理风量 42000m³/h，处理效率不低于85% - 产品结构为：平板式高低压静电结构; - 极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm，双极电场过风方向尺寸不低于 540mm 高压和低压双极过滤; - 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为 1060/3003 标准铝合金，厚度不小于 0.7mm; - 净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压 10-18KV，低压 5-9KV，全高压输出:10-18KV; - 净化器的最低净化效率不得低于85%，排放口油烟浓度小于 1.0mg/m - 为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于 3.5g/cm³ , 抗折强度大于 300Mpa,直流击穿强度需大于 45KV/mm。 - 净化器的显示屏接口，符合 GB/T42210-2022 技术要求：①接口应具有与产品标称相适应的数字输入接口；②接口宜具有复合视频输入输出接口和音频输入输出接口。 - 净化器显示屏，通过清晰度测试，测试结果达到 C 级：水平分辨力≥800TVL。 ★提供 CMA,iLac-MRA, CNAS 盖章的符合 GB/T17799 技术要求，浪涌(冲击)抗扰度试验，交流 电源输入端口:线-线:1.0kV(开路试验电压); 线-地:2.0kV(开路试验电压) ★提供 CMA,iLac-MRA, CNAS 盖章的符合 GB/T43770-2024 技术要求，绝缘电阻试验，电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属 部件之间的绝缘电阻湿热条件下应≥2MΩ; ★提供 CMA,iLac-MRA, CNAS 盖章的符合 GB/T43770-2024 技术要求，抗电强度试验， 电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部 件之间，应能承受 1.5kV 交流电压，历时 1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；9、规格：700×1980×1326(mm)(mm) | 1 |  |
| 8 | 智能分区控制系统 技术要求： 1 、不锈钢箱体与金属按钮完美结合，箱体尺寸 580*400*160mm ，高档美观 2 、10.4 寸彩色大屏，显示各区域排烟状态以及排烟风机数据，便于监控管理 3 、智能识别各区域排烟信号，智能启停，无需人工操作 4 、智能变频运行，按需使用，节能省电效果明显 5 、系统与变频 Modbus 协议通讯控制，高效便捷，节约线缆 6 、智能开关风阀，保持最佳配置效果，风量无浪费 7 、独创 AI 智能排烟算法，稳定安全，智能高效 8 、新风排烟完美匹配， 自动同步 9 、配电动阀门 5 套 节能系统具备以下六项功能，并提供CMA盖章的检测报告佐证： 功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作； 功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备； 功能三：控制面板能显示节能效果； 功能四：具备强排功能； 功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压； 功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。 （★提供上述具有合格检测报告和证书的扫描件加盖制造厂家公章佐证） | 1 |  |
|  | 厨房烹饪区新风系统 |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 技术要求： 1、采用 201 优质不锈钢板制作，实际厚度不低于 0.9mm。 2、配 3*3mm 镀锌法兰，变径、弯头按直通 1:2 计算。 3、含螺丝螺帽、吊筋、固定支架及玻璃胶等配件。 4、含人工安装费。 | 120 |  |
| 2 | 水冷风机 说明：外转离心风机，单速。 风量：18000m³/h；电量：5.5KW/380V。 | 1 |  |
| 3 | 阻尼减震支架 说明：与风柜配套，80KG 阻尼减震器 4 只。 | 1 |  |
| 4 | 5KW 变频器连不锈钢控制箱 说明：与低噪音离心排烟风机厢功率配套. | 1 |  |
| 5 | 防火阀 说明：熔点 150℃规格：700×500×200(mm)（具体规格根据实际） | 1 |  |
| 6 | 新风百叶 400×400(mm) | 8 | / |
|  | 隔油设施 |  |  |
| 1 | 隔油提升设备 技术要求： 1、材质：304 不锈钢，板厚 2.0mm，拉丝折边，侧进上出 2、流量：7L/S 扬程 20 米 3、外形尺寸：2850 × 1000 ×2190mm 4、、整套设备所含主要零部件：进水总成 1 套，出水总成 1 套，杂物分离箱 1 套， 自动杂物分离装置 1 套，隔油储油区 1 套，集泥贮污区 1 套，污水提升区 1 套，潜水排污泵 2 套， 自动排泥装置 1 套，搅排放油装置 1 套，排空排泥装置 1 套，恒温加热装置 1 套，液位系统 1 套，LED 智能触控控制系统 1 套,收集桶 2 只，配套管件 1 套，10#镀锌槽钢底座及成套附件 1 套。 4、 电源 380V/8KW | 1 |  |
|  | 其他设备 |  |  |
| 1 | 30L 步进式开水器 技术要求： 1、容量 30L 2、功率 3KW 3、电源 220V/50Hz 4、产水开水 50L/H 5、尺寸 560x550x1485mm (±10mm) 6、龙头：二开 7、过 滤 PP 棉+颗粒活性炭+成型活性炭 8、微电脑液晶显示 9、水 压 0.1MPa-0.6MPa 10、安 全六重安全设计 11、适 用 60 人 | 11 |  |
| 2 | 不锈钢 18L 饮水机 技术要求： 1、容量 18L 2、功率 2KW 3、电源 220V/50Hz 4、产水：开水 20L/H 或温开水 80L/H 5、尺寸:460x360x1025mm(±10mm) 6、龙头：一开一温 7、过 滤 PP 棉+颗粒活性炭+成型活性炭 8、微电脑液晶显示 9、水 压 0.1MPa-0.8MPa 10、安 全六重安全设计 11、适 用 65 人 | 5 |  |
| 3 | 多功能切菜机 技术要求： 1、双头型切菜机,可同时工作。可切出各种规格的片、丝、丁。 2、整机采用 1.5MM 以上 SUS304 不锈钢材质。 3、刀片采用420 不锈钢材质。 4、切割尺寸：叶菜部：1－30mm(可调)，根菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸 5、食品级三层输送带输送带，输送带宽度： ≥120MM 6、功率：1.5kW/220V 7、随机配件：斩刀片 2 片（切叶菜部）、丁刀盘 1 组、片/丝刀盘 1 个 8、规格 1200*530*1280(mm) | 2 |  |
| 4 | 刀具砧板消毒柜（食具消毒柜） 1、电压：220V/50Hz ； 2、电量：60W。 3、主材采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造 δ=1.2mm；刀具可上锁，上下层可独立消毒。刀具消毒，毛巾消毒，墩头消毒. 4、规格：1200×600×1800(mm) | 4 |  |
| 5 | 智能分饭机（立式） 1，材质：机身均采用优质不锈钢材料制作，坚固耐用；与米饭接触的部件采用日本原装进口料及SUS304不锈钢带食品级纳米防粘涂层； 2，规格尺寸：720x658x1960mm 功率电压：400w/220v 3，效率：平均2.5秒/份，1200份/小时；； 4，打饭免人手接触，密闭箱体式结构，避免米饭被污染，卫生安全； 5，储饭容量60L（50kg米饭），一次可供应300-400人，采用食品级塑料材质，不粘米饭，方便拆装清洗； 6，全新升级的保温系统，让米饭的温度及口感保持最理想的状态；超强保温3小时，保障底部米饭不会冷，随时可提供温热香软米饭； 7，米饭自适应学习功能，适用不同地区、米种、场景；可实现不同米饭的兼容，不卡饭，不粘饭，保障米饭随时供应； 8，精密的称重系统，最高分饭精度平均±10克内，精准定量，节省米饭； 9，一机标配标准、连续、预装3种模式； 10，标准模式：可设定3种不同米饭克数；设定范围：30-500克，根据需求灵活调整，一键选择自动定量分饭； 11，连续模式：在完成打饭后自动预备下一份米饭，应对高峰时米饭需求，提高效率； 11，预装模式：系统在完成打饭后自动预备设定克数的饭量，缩短打饭时间，提高效率，兼顾堂食的灵活性和效率最大化； 12，智能的松饭机构，根据米饭消耗速度，自动调整扒松补饭，保障米饭蓬松一致、不破坏米饭口感； 13，缺饭提前预警提醒，可设定剩余米饭提醒值，随时掌控机子状态； 14，剩余米饭可一键清空排出，便捷易用； 15，带臭氧除菌系统，360°无死角全方位灭菌消毒，可定时自动； 16，采用PLC智能中央控制系统，7寸触摸屏，操作简单易上手； 17，自动统计出饭数量，自动按月归纳，可查看5个月内的每日的历史打饭数据；数据化后厨准确备饭，从源头上减少米饭浪费； 18，智能防误触，感应到餐具才出饭，避免误触导致漏饭； 19，米饭智能保鲜，当米饭超过时间未使用时自动提醒排出，保持米饭鲜度，口感； 20，与米饭接触需清洗部件模块化设计，仅需15秒即可完成拆卸； 21，全新第三代的YS智能结构系统，运行更平稳、静音，可靠耐用； 22，不挑餐具和米种，单机可通用市面上的各类餐具；不挑米饭，兼容各类米种； 23，采用符合GB 21551.2-2010抗菌材料的特殊要求及效果的材质，有抗菌材质检测报告，保障食品卫生，大肠杆菌抗菌率＞99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.99%，鼠伤寒沙门氏菌抗菌率＞99.99%； 24，符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准、GB 4806.7-2016食品安全国家标准、GB 4806.10-2016食品安全国家标准及食品接触安全认证证书； | 2 |  |
| 8 | 全自动豆浆机连底座 技术要求： 1、桶身采用食品 304 不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。 2、功率：5KW/220V 3、容量：50L. 4、规格： φ484×1170(mm)(±10mm) | 2 |  |

三、到货、安装、测试与验收要求

1、到货要求

1.1供货期：合同签署生效并收到采购人交货通知后 40 日内交付全部货物。

1.2交货地点：使用单位指定地点。

1.3响应人须派专业人员将产品送到指定地点，其所有费用由响应人承担。

2、安装、调试标准

2.1响应人必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕响应人派专业人员检查安装质量并进行设备调试。

2.2响应人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

2.3若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交人全部承担。

2.4装备测试

相关装备到货后，由采购人进行产品自身性能的测试，响应人必须给予充分的配合。

2.5设备测试

由响应人协助采购人进行相关设备的安装，设备安装完成后，由采购人进行产品自身性能的测试。

2.6响应人应提供所有产品详细的中文操作手册，详细的产品操作和维护手册。

2.7响应人应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供产品。

四、质保期

1、本项目售后质保期从项目验收合格开始计算，投标人应提供不少于2年的售后质保服务，在质保期内投标人应免费上门对损坏的部件或设备进行维修、安装、更换、调试等。

2、质保期内免费更换的设备零部质保期应自更换之日起计不少于2年。

五、售后服务与培训要求

1、质量保证期及备件供应

1）自产品最终验收合格之日起，响应人应保证本次招标采购的全部商品售后服务（包括正品和厂制品）均由响应人负责，保证提供本次招标采购整体设备2年的免费保修服务（除特殊说明外）。正品按国家和出厂设备提供的售后服务年限执行，不足2年的售后服务的由采购人按2年售后服务执行。

2）响应人应保证提供后续相应备品备件供应。

2、售后服务

1）响应人提供的产品应满足稳定性、先进性、实用性和易用性，要确保质量和安全。

2）响应人应提供快捷、周到、规范的技术服务，需提供7*24小时电话技术支持，接到甲方故障通知后，技术人员应立即响应，并于2小时内到达现场进行故障排除和抢修。

3）甲方在试运行和初次使用时，响应方应指派技术人员到现场进行技术指导。

4）响应人提供的产品在质保期内因产品本身质量问题发生故障，应负责免费更换。

3、培训要求

1）响应方要根据餐厨器具特征和厨师等使用人员实际情况，制订针对性培训方案。

2）响应方应在设备安装调试完成后和甲方正式使用前，分别进行一次技术、安全和实操培训，培训组织由采购方负责，授课和技术指导由响应方负责，培训形式、培训时间、培训场地等由双方协商决定。

3)后期根据采购方要求适时组织培训，响应方必须无条件配合，不得以任何理由或借口推诿。

六、资金结算方式

1、合同签订生效且项目资金到位及项目具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的货款；

2、货物全部到场、安装调试完毕、初验收合格后7个工作日内支付至货款的100%；

注：甲方在收到乙方提交的支付申请及相应金额的等额发票后按以上时间节点支付。

七、项目验收

1、投标人须充分了解项目现场条件情况，根据采购人实际需求对产品尺寸进行优化调整。

2、投标人须接受采购人对项目优化设计、选材、加工、制作、安装等过程的质量监督。材料加工、制作、安装、验收必须按照国家现行相关标准的规定执行。

3、投标人应确保提供的设备、材料是未经使用的合格产品，否则若出现因投标人提供设备、材料不满足要求、而导致该项目无法满足招标要求或不能完全满足招标要求的状况，投标人负全部责任并承担一切费用。

4、水电等施工内容须符合施工图及使用需求，验收不合格的，须免费整改至合格，所有材料应符合相应国家标准。

5、交货时中标人须附上所有货物的合格证原件、说明书等，上述资料未提供或提供不全的，视为初步验收不合格。

6、投标人须派遣技术熟练的专业技术人员按照国家有关标准进行设备安装、调试直至设备验收合格通过。

7、由采购人对投标人提交的货物依据国家有关质量标准、采购文件技术规格要求、供应商投标文件中的承诺进行现场初步验收，产品技术参数、说明书、合格证等符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。验收中发现产品不符合验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须及时调整、更换该产品，直至符合要求为止，并且赔偿由此给采购人造成的一切损失。

8、采购人有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测；如验收时发现设备达不到招标文件规定或投标文件提供的性能指标或不符合相关规定，则必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。检测费用已包含在投标报价中，由中标人承担。

八、样品

| 序号 | 对应采购需求中厨房分布 | 样品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房 | 四层平板架 | 详见“二、项目采购清单”中的要求 |
| 2 | 烹饪区 | 智能炒菜机 | 详见“二、项目采购清单”中的要求 |
| 3 | 煮面区 | 单星盆台柜 | 详见“二、项目采购清单”中的要求 |

注:根据规定的样品及第五部分“评分原则及方法”样品评审项的评分标准要求现场评价。

1、样品的递交方式：现场递交。

递交时间：开标当日8:00至提交投标文件截止时间止。

递交地点：温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼。

联系人：温先生；手机：13868508737。

2、本项评分采取暗标评审，供应商提供的样品不得体现供应商的任何信息，否则作拒收处理。

3、投标人自行承担样品费用，中标人的样品由采购人封存，并作为验收标准。未中标样品在评审结束后退还。

▲九、其它要求：

1.需要供应商提供伴随的相关服务要求：每年的维护保养，巡检，回访，软件终生免费升级。

2.布局、具体尺寸详见“水心院区食堂布局图”。

3.由采购人负责到厨房的主电源铺设，余下由供应商接入设备，强电施工详见“水心院区食堂强电施工图”,断路器：推荐正泰、德力西、人民或同等及以上品牌，电线电缆：推荐中策、网牌、嘉泽或同等及以上品牌；其费用包含在总报价中，采购人不另行计费。

4.设备安装工作内容包含但不限于设备的隔音降噪减震措施、混凝土基础、所有进线管线、电缆、控制箱、设备型号确定后电源箱内开关调整所需材料等,其费用包含在总报价中，采购人不另行计费。

5.排水总管道、排水沟由采购人负责，供应商负责设备设施至排水总管道、排水沟的连接管,其费用包含在总报价中，采购人不另行计费。

6.给水管道采购人负责预留到末端取水点（角阀、龙头、阀门等末端洁具安装所需的全部配件由中标人承担，其费用包含在总报价中，采购人不另行计费）。

7.厨房排油烟设备及管道由供应商施工。烟道内需安装不锈钢烟管，由供应商负责。

8.所有投标的厨房设备均要符合厨房的进水、排水系统要求，均要符合现场实际点位要求。

9.招标结束，中标候选人派人员到现场进行勘察，核对图纸，出具微调方案，整体布局不得调整。

10.技术参数所要求的证书、检测报告及授权书，供应商投标时应根据所投货物实际情况按招标文件逐条如实响应。交货时采购人会根据投标文件的响应情况进行验收。如发现响应与实际供货不一致的情况，以虚假应标处理，合同终止，中标供应商须承担由虚假应标引起的责任，并上报采购监管部门。

第五部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

## 一、总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

## 二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

## 三、评标程序

评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。

- 评分细则

1、技术分的评定：技术标70分（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分项目 | 评标标准 | 最高分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况 | 产品参数配置等所有指标均满足的得基本分15分，用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供的检测报告或证书的，必须提供，否则视作无法响应； | 15分 | 客观分 |
| 2 | 业绩 | 投标人须提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似厨房设施设备项目,每提供一个业绩得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）需提供中标（成交）通知书、合同复印件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 3 | 原材料检测报告 | 1、所用不锈钢板材1.0mm、1.2mm须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2023标准，所用不锈钢板材的成分、拉伸性能（力学性能）、中性盐雾试验、弯曲性能及晶粒度、晶间腐蚀的检验结果符合GB/T11170-2008、GB/T228.1-2021、GB/T10125-2021、GB/T232-2010、GB/T6394-2017、GB/T4334-2020国家标准,每提供1项得1分，最多得2分。 2、提供不锈钢板材焊接拉力检验 ≥40KN的检测报告，得1分；须提供第三方检测机构出具的符合以上要求检测报告复印件。 投标文件中提供相关证明材料复印件加盖厂家公章。 | 3分 | 客观分 |
| 4 | 投标产品性能及技术指标 | 投标人或投标产品制造商拥有的激光切割机、手持激光焊接机、剪角机、数控剪板机、数控折弯机、15型风管生产Z线、氩弧焊机等设备情况,每提供一类生产设备得0.6分，最高得3分。 【证明材料：1）提供设备现场照片、购置增值税专用发票或提供设备租赁协议（协议上需能体现以上类别设备）扫描件加盖公章，否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 5 | 企业认证和资质证书 | 1、投标人具有有效期内安全生产标准化证书得1分。 2、投标人具有机电设备安装、维护保养服务证书的得1分。 | 2分 | 客观分 |
| 6 | 产品食品安全 | 投标人提供近三年以来，所投产品有效的食品接触安全认证证书，不锈钢工作台系列、不锈钢水池系列、不锈钢货架系列。每个得1分，最高得3分。 （证书允许提供功能相同或相似的其他称呼，由评标委员会评定） 投标文件中提供相关证明材料复印件加盖厂家公章。 | 3分 | 客观分 |
| 7 | 项目实施方案 | 1、投标人的供货进度计划及保障措施，供货时间满足招标文件要求，根据提出的保障方案是否详尽、全面合理且具有操作性进行评分（评分范围：4,3,2,1,0分）； 2、针对本项目的成品设备在运输、保管、配送等保障方案，根据提供运输方案、保管方案、配送的保障方案，是否符合本项目实际情况且方案合理可行进行评分，根据投标方案内容进行评分（评分范围：4,3,2,1,0分）； 3、产品的安装方案、产品的调试方案等保障方案可靠性、完整性。根据方案是否合理可行、有针对性进行评分（评分范围：3,2,1,0分）； 4、验收方案的制定，根据采购需求配合采购人实施验收。根据投标方案内容进行评分（评分范围：3,2,1,0分）； | 14分 | 主观分 |
| 8 | 项目售后方案 | 1、投标供应商提供的售后服务方案、维护人员，方案合理、可行性，售后响应时间等情况进行评分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4分 | 主观分 |
| 9 | 设备突发状况方案 | 设备突发状况考虑全面且有应对措施，根据提供的措施是否合理可行、有针对性进行评分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4分 | 主观分 |
| 10 | 项目组人员情况 | 1、拟派项目负责人具有机电工程师或者燃气工程师证书的，得1分 2、拟派项目班子成员工程操作人员拥有特种作业操作证书：《焊接与热切割》，每提供一个证书得0.5分，最高得2分； 证明材料：提供持证人员相关证书及投标截止日前六个月中任意两个月的社保证明； | 3分 | 客观分 |
| 11 | 样品展示 | - 根据投标人所提供样品进行打分 - 样品1四层平板架（不提供不得分） - （1）根据提供样品的外观、尺寸、款式、功能等完全符合项目要求的2分，基本符合项目要求的1分，一般的得0.5分。 （2）根据提供样品的工艺，部件是否紧密拼接、连接牢固、各种配件结合处无崩茬或松动。是否无少件、 漏钉、透钉，安装、扎实程度等完全符合项目要求的2分，基本符合项目要求的1分，一般的得0.5分。） - （3）根据投标人所提供样品材质结实、耐用、环保，完全符合项目要求的1分，基本符合项目要求的0.5分，一般的得0.3分。 - 样品2智能炒菜机（不提供不得分） - （1）根据提供样品的外观、尺寸、款式、功能等完全符合项目要求的2分，基本符合项目要求的1分，一般的得0.5分。 （2）根据提供样品的工艺，部件是否紧密拼接、连接牢固、各种配件结合处无崩茬或松动。是否无少件、 漏钉、透钉，安装、扎实程度等完全符合项目要求的2分，基本符合项目要求的1分，一般的得0.5分。） - （3）根据投标人所提供样品材质结实、耐用、环保，完全符合项目要求的1分，基本符合项目要求的0.5分，一般的得0.3分。 - 样品3单星盆台柜（不提供不得分） - （1）根据提供样品的外观、尺寸、款式、功能等完全符合项目要求的2分，基本符合项目要求的1分，一般的得0.5分。 （2）根据提供样品的工艺，部件是否紧密拼接、连接牢固、各种配件结合处无崩茬或松动。是否无少件、 漏钉、透钉，安装、扎实程度等完全符合项目要求的2分，基本符合项目要求的1分，一般的得0.5分。） - （3）根据投标人所提供样品材质结实、耐用、环保，完全符合项目要求的1分，基本符合项目要求的0.5分，一般的得0.3分。 注：1、本项目需提供样品为：库房-序号1-四层平板架、烹饪区-序号6-智能炒菜机、煮面区-序号6-单星盆台柜。 2、本项评分采取暗标评审，供应商提供的样品不得体现供应商的任何信息，否则作拒收处理。 | 15分 | 主观分 |
| 12 | 环保节能产品 | 提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》文件指定的环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件得0.5分、环境标志产品认证证书复印件得0.5分。自行提供证明材料（如标注本次投标产品的清单），未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。 | 1分 | 客观分 |

2、报价评分（30分）（权值30%）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）×价格权值×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）等有关规定，对货物类项目投标产品为小型或微型企业生产的，工程、服务类项目由小型或微型企业承建、承接的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

4、贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

2、确定中标人

2.1招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

3、中标人确定后，招标人将在指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

## 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。