温州市中医院检验报告自助终端设备采购文件（重）
项目名称：检验报告自助终端设备采购（重）

二、采购方式：院内公开遴选（非政府采购）
三、预算金额：9.9万元

四、采购内容及要求：

1、采购内容
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	检验报告自助终端
	3
	套


采购要求

	序号
	内容
	技术要求
	评分分值

	一
	硬件参数
	
	

	1
	打印模式
	黑白彩色报告一体打印；
	1

	2
	成像方式
	采用防水、防酒精颜料墨水
	1

	3
	打印头
	微压电打印技术
	1

	4
	打印分辨率
	≥4800 x 1200dpi
	1

	5
	主显示屏规格
	18.5寸触摸屏及以上；
	1

	6
	硬盘容量
	120Gssd+1T机械盘或256G以上SSD；
	1

	7
	打印速度
	A4 ≥34页/分钟；
	1

	8
	打印输出时间
	4秒（A4，标准模式）
	1

	9
	纸盒数量
	2个及以上；
	1

	10
	最大纸张容量
	≥830页；
	1

	11
	打印色彩
	彩色、黑白可同机打印；
	1

	12
	墨盒容量
	黑白≥10000页，彩色≥5000页
	1

	13
	打印机电源
	额定电压AC 220-240V；额定频率50~60 Hz；
	1

	14
	打印机耗电量
	≤24W
	1

	15
	适用系统
	XP，Win7，Win10；
	1

	16
	可打印纸张种类
	可同时输出普通A4和A5纸报告；
	1

	17
	定时开关机
	设备整机可定时开关机，短路保护
	1

	二
	软件功能
	
	

	18
	系统
	提供集中自助打印系统
	1

	19
	接口能力
	1、对接检验报告。与医院现有的检验检查系统对接、获取图文报告，图文报告格式支持PDF\JPEG。
2、通过WebService接口与打印平台对接，完成获取患者的检验检查记录，更新打印状态。

3、接口必须具备打印回写功能，防止多次打印。
	1

	20
	提示
	打印机缺纸、缺墨及故障可自动提示、报警；
	1

	21
	打印监控
	打印机状态远程监控，便于信息科远程维护和监控信息安全；
	1

	22
	统计
	打印数量统计，可按时间、科室、设备类型、尺寸单独统计
	1

	23
	识别患者信息方式
	可通过检查条码，医保卡，就诊卡、医保电子凭证、二维码等方式识别患者信息，统一打印患者所有检查；
	1

	24
	制作操作动画
	制作操作各项演示动画及问题提示；
	1

	25
	语音
	含语音播报功能；
	1

	26
	电子章
	可以实现电子章打印功能
	1

	三
	服务
	
	

	27
	一般故障
	提供现场响应服务，5分钟内响应，30分钟内到达现场
	2

	28
	维护方案
	定期进行巡检、预防性维修，并提供维护、维护处理记录
	2

	29
	节能环保
	具备节能环保性能，无臭氧、无粉尘、打印无颗粒
	2

	30
	质保期
	≥3年（质保期内保修）
	2

	31
	交货期
	合同签订后 15个 工作日内到达指定地点，完成项目中所有产品的安装并通过最终验收合格交付采购人使用。
	2


六、付款方式：

全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后3个月内向乙方支付合同价款。

七、定标方法
1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织遴选。

中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

八、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1、商务技术分（0-70分）
	序号
	评定项目
	分值
	评分细则

	1
	对应于采购文件产品技术规格及配置的偏离度
	36
	与采购文件中产品技术要求对比，按标注的评分分值扣分，扣完为止。没有按照招标要求提供佐证材料的视为负偏离。

	2
	投标产品的档次
	9
	根据投标产品的品牌知名度、市场口碑、产品系列定位进行综合评价（评分范围：9，6，3，0分）。

	3
	保修服务
	3
	产品保修期超过采购文件要求（≥3年）的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。本项最高得3分。

	4
	市场占有率
	3
	提供内2023年1月1日起至今与最终用户签订的同类产品的合同复印件及购销发票，每份有效合同及购销发票得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同及购销发票视为一个业绩）

	5
	制造商或代理商的售后服务和维修能力
	15
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价（评分范围：15，10，5，0分）。

	6
	软件功能与接口能力
	4
	根据投标人提供的软件功能方案进行综合评价（评分范围：4，3，2，1，0分）。


2、价格评分（0-30分）
（1）报价一览表

	序号
	项目名称
	报价（人民币元）
	质保期

	1
	检验报告自助终端设备采购（重）
	大写：
	

	
	
	小写：


	


说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。
   供应商全称（盖章）：

   供应商代表（签字）：

   日  期：   

